Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/17/2020                                                     Brzozów  31.03.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy produktów leczniczych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/17/2020

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -dotyczy  części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków  kompatybilnych z glukometrem Ixell, które nie potrzebują kodowania - funkacja „Auto Coding"  przez co rozumiemy,                  że  kodowanie nie może  odbywa się za pomocą  tzw. kluczy kodujących lub chipów lub                       w  których kodowania dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować  go na jeden kod; objętość krwi wynosi 0,7µl;kalibrowany do osocza;pomiar metodą biosensoryczną; zakres pomiaru 20-600 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię.  W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.);funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo);część paska testowego na zewnątrz z automaty czny wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres hematokrytu 35-55%, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem,  kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a; zakres temperatury otoczenia to 4°C - 40°C,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z oryginalną technologią „no-coding”, z możliwością ponownego nałożenia próbki krwi na ten sam pasek testowy.

Pytanie nr 2 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy  EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza,              że po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać.                        W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r.  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

- glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ.

b)dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ.

c)potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych                   w języku polskim?

Odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla wyniki w mg/dl  oraz  w mmol/l?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 4 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem        w nowej normie ISO 15197:2015?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 5 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca krew znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią  SIWZ.

Pytanie nr 6 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga, aby paski zawierały enzym GOD,  który nie interferuję m.in.               z ksylozą, fruktozą, maltozą, paracetamolem?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o wysokiej temperaturze przechowywania 4°C - 40°C?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych                           z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą                     o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYSTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 9 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga glukometru z dożywotnią gwarancją?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który posiada pamięć minimum 450 pomiarów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11 -dotyczy części nr 4 przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do 3 rodzajów glukometrów, które to zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane powiadomienie do URPM.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 - dotyczy treści §2 ust. 7 wzoru umowy

Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "...                             z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie                               z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego                                  do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy treści §2 ust. 17 wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie z treści przyszłej umowy zapisu ograniczającego nasze prawo                    do wstrzymania dostaw, niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy treści §2 ust. 18 wzoru umowy

Prosimy o zmianę sposobu kontrolowania temperatury w transporcie poprzez dostarczanie wydruków kontrolnych z urządzenia monitorującego temperaturę w transporcie zamiast rejestratorów temperatury.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15- dotyczy treści §3 ust. 5 wzoru umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej                          do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16- dotyczy treści §4 ust. 1 tiret pierwsze wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie                w realizacji zobowiązań w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu sprzedaży dziennie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17- dotyczy treści §4 ust. 1 tiret drugie wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odmowę przyjęcia zamówienia w wysokości 0,3% wartości zamówienia dziennie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18- dotyczy treści §4 ust. 1 tiret trzecie wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za realizowanie umowy niezgodnie z jej treścią w wysokości 50 zł dziennie? Jednocześnie prosimy                        o sprecyzowanie, jakie sytuacje Zamawiający uzna za realizowanie umowy niezgodnie z jej treścią.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający ma na myśli wszystkie inne przypadki poza wymienionymi w §4 ust. 1 umowy.

Pytanie nr 19- dotyczy treści §6 ust. 4 wzoru umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał, w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §6 ust. 4 wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział                           w niniejszym postępowaniu.