Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/25/2020                                                     Brzozów  30.04.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy materiałów do sterylizacji i artykułów medycznych jednorazowego użytku

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/25/2020

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet 1: czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo foliowe do zgrzewania z oznaczeniem normy ISO 11607-1,2 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu fabrycznego? Części -2 i -3 normy EN 868 nie dotyczą opakowań papierowo-foliowych, dlatego takie oznaczenia nie powinny być umieszczane na torebkach i rękawach papierowo-foliowych. Poszczególne części normy dotyczą kolejno:

Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań: dotyczy materiałów opakowaniowych do sterylizacji takich jak papier krepowany i włókniny                      w arkuszach.

Część 3: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych - Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4)            i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań. Część 3 odnosi się do składowej, z której tworzone są rękawy, czyli tylko i wyłącznie papieru. Nadrzędna dla oferowanego wyrobu jest część 5 normy – ona określa rękaw                          i torebkę, zarówno konstrukcję jak i użyte materiały. Jeśli wyrób jest zgodny z częścią 5,                to oznacza, że jego składowe musiały spełnić wymogi części 3.

Oznaczenie opakowań normami, które tych opakowań nie dotyczą, może wprowadzić w błąd użytkownika końcowego, dlatego wnioskujemy o odstąpienie wymogu oznaczenia normą 868-2,3 na linii zgrzewu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie:

- SIWZ – pkt. 13.Miejsce i termin składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 12.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

- SIWZ-pkt 14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 06.05.2020 r.
o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok. Nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział  w przedmiotowym postepowaniu.