Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/28/2020                                               Brzozów, dnia  28.04.2020r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

dostawa  materiałów szewnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/28/2020

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 2

Pakiet nr 6 poz. 2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%,   wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą. Sztabki 2,5g. opakowanie 12 sztuk.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 5

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje gazy hemostatycznej z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada potwierdzone działanie bakteriobójcze w badaniach in vitro na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE oraz potwierdzoną bakteriobójczość badaniami klinicznymi na najbezpieczniejsze dla pacjenta szczepy MRSA oraz E. Coli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 7

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Część 1, poz. 1-49

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Część 1, poz. 50-70

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10

Część 1, poz. 19, 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  ze standardową igłą okrągłą, która nie jest odpinana. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 19 i 43 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11

Część 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, czas wchłaniania bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

Część 2, poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 5-6 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 13

Część 2, poz. 7-27

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 7-27 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14

Część 2, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści szwy  z igłą o długości 22 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Część 3, poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16

Część 3, poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, niewchłanialne, poliamidowe, monofilamentowe, niepowlekane?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17

Część 3, poz. 38-56

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18

Część 3, poz. 57

Czy Zamawiający dopuści szew bez zatrzasków? W razie domownej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji 57 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Część 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szwy  z igłą o długości 30 mm?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20

Część 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 21

Część 4, poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22

Część 6, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Część 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o okresie wchłaniania 30 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24

Część 4.Poz. 1-12

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, multifilamentowe, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o podtrzymywania w węźle 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia i okresie wchłaniania 56-70 dni?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 25

Część 4.Poz. 6, 9, 11.

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, spełniający pozostałe wymogi, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 1 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 26

Część 4.Poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści szew endoskopowy z igłą okrągłą typu narta 23 mm, bez aplikatora o dł. nici 120 cm, grubość nici 2/0, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 1 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie 27

Część 4. Poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 120 cm lub z igłą podwójną, spełniający pozostałe wymagania, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania 1 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź:

Tak, dopuści o dł. nici 120 cm.

Pytanie 28

Dotyczy: § 4 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczących kar umownych z:

„w wysokości 0,2% wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

na: „w wysokości 1% wartości zamówionej dostawy partii przedmiotu sprzedaży, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 2 ust. 11 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

W związku z zapisem projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli  stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź:

W załączeniu bilans i rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe za 2019 rok jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 5 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu sprzedaży,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 0,5 % wartości brutto odmówionej części zamówienia przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek odmowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto odmówionej części zamówienia,

•	realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 0,2 % PLN brutto niezgodnie wykonanej części umowy, za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnie wykonanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w postepowaniu formy elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.