____________________________________________________________

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/47/2020                                               Brzozów 11.08.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego -

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego

użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM            3810/47/2020

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

Dot poz.1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w  trzech rozmiarach (średnica 7G,10G, 12G) oraz prowadnic , które są z nimi kompatybilne? Igły posiadają dodatkową możliwością regulacji wielkości komory w igle biopsyjnej w celu zwiększenia możliwości doboru odpowiedniego rozmiaru igły do wielkości pobieranego wycinka.Warunkiem dopuszczenia powyższych igieł jest bezpłatne użyczenie przez wykonawcę systemu równoważnego do opisanego w SIWZ, który będzie dostarczał szerszych rozwiązań w zakresie wykonania biopsji, podnosząc jakość procedury dla pacjenta i lekarza.Pozytywne rozpatrzenie powyższego pytania pozwoli Zamawiającemu na optymalizację kosztów – każda igła wyposażona jest fabrycznie w dodatkowy system zbierania próbek pozwalający na jednoczesne zebranie większej ilości materiału z badania, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowego systemu zarządzania próbkami np mammotome revolve. Nie ma również potrzeby zamawiania dwóch typów igieł, ponieważ oferowana przez nas igła nadaje się jednocześnie do zabiegów pod  kontrolą USG jak i również RTG, co ułatwia planowanie zabiegów oraz zajmuje mniejszą przestrzeń magazynową. Ponadto, igły we wszystkich rozmiarach oferowane są w jednej cenie. Proponowany przez nas system patentowy z końcówką trokową, która pozwala operatorowi wniknąć w gęstą tkankę w łatwiejszy sposób, ponieważ przecina tkankę, zamiast wykonywać nacięcie liniowe. Ta charakterystyka cięcia pozwala operatorowi uzyskać lepszą kontrolę podczas penetracji igły. Zamawiający poda rozmiar przy zamówieniu. Igły pakowane po 5 sztuk

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 2

Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

Dot poz 3

Czy zamawiający  wyraża  zgodę na zaoferowanie wymiennych pojemników  próżniowych i kasset do płukania solą fizjologiczną   kompatybilnych z  proponowanym urządzeniem?

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 3

Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

Dot poz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie znaczników tkankowych do oznaczania miejsca pobrania tkanki w trakcie biopsji mammotomicznej, kompatybilnych z oferowanymi igłami biopsyjnymi? Proponowane znaczniki posiadają najdłuższą (permanentną) widoczność pod kontrola USG, RTG I MRI  Znacznik zbudowany jest z rdzenia tytanowego, lub materiału Biodur - polimeru PVA oraz 3 paletek mikrofibrowych zawierających PGA .Zalety te mają istotne znaczenie w przypadku dalszego leczenia operacyjnego i kiedy zachodzi konieczność dokładnego zlokalizowania miejsca po biopsji. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 4

Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

Dot poz 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie znaczników tkankowych w rozmiarze 14G  do oznaczenia guzów piersi w chemioterapii? Znacznik zbudowany jest z rdzenia tytanowego, lub materiału Biodur - polimeru PVA oraz 3 paletek mikrofibrowych zawierających PGA , zapewniający permanentną  widoczność w USG RTG i MRI

Opakowanie 10 szt. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 5

Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

W ramach bezpłatnego użyczenia urządzenia Encor Enspire zobowiązujemy się do przeszkolenia użytkowników wykonujących procedurę biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG I RTG. Jednoczęsnie zoobowiązujemy się do dostarczenia pełnego zestawu elementów typu fireforward niezbędnego do bycia kompatybilnym ze stołem do biopsji stereotaktycznej , który posiada Zamawiający. Pomimo iż Zamawiający posiada mammotom do biopsji nie powinno go to ograniczać w dopuszczeniu w ramach uczciwej konkurencji dwóch lub więcej urządzeń.Ograniczy  tym samym koszty serwisów napraw i konserwacji , którymi jest obarczony w tej chwili, dodatkowo zwiększy w ten sposób konkurencyjnośc szczególnie gdy w przetargu cena jest największym parametrem przy wyborze ofety.

Oferowane w ww pozycjach rozwiazania są  lepszymi lub równoważnymi  od obecnie stosowanych przez Zamawiającego, będąc jednocześnie bardziej opłacalnymi, co jest nie obojętne w obecnej sytuacji i powinno być priorytetem dla jednostek finansowanych z środków publicznych .

odpowiedź:

Zamawiający posiada mammograf i nie przewiduje instalacji drugiego urządzenia.

pytanie nr 6

Dotyczy :Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

Zwracamy się prośbą wydzielenie pozycji numer 1 i 4 do osobnego pakietu , a jednocześnie o dopuszczenie w pozycji 1  igieł w  trzech rozmiarach (średnica 7G,10G, 12G) a w pozycji 4 o dopuszczenie znaczników tkankowych do oznaczania miejsca pobrania tkanki w trakcie biopsji mammotomicznej, kompatybilnych z oferowanymi igłami biopsyjnymi? Proponowane znaczniki posiadają najdłuższą ( permanentną) widoczność pod kontrola USG, RTG I MRI  Znacznik zbudowany jest z rdzenia tytanowego, lub materiału Biodur - polimeru PVA oraz 3 paletek mikrofibrowych zawierających PGA. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia

Taki podział pakietu umożliwi złożenie oferty na igły mammotomiczne pod kontrolą USG  i kompatybilne z nim znaczniki   , a tym samym zwiększy  konkurencyjność postępowania. Opakowanie 5 szt. Zamawiający poda rozmiar przy zamówieniu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 7

Dot. części nr 19

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w części nr 19 poz. 9 igły do biopsji cienkoigłowej o dł 15 cm (zamiast 16 cm). Pozostałe wymagania bez zmian.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 8

Dotyczy postępowania na „Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku” o numerze Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/47/2020

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jeden. Dz.U. 2019, poz. 1843 z późno. zm.), zwanej dalej ustawą składamy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie nr dotyczy części nr 8 pozycja 1:

W kolumnie drugiej „opis przedmiotu zamówienia” dla pozycja pierwszej Zamawiający podał opis portów naczyniowych:
„Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z:

- port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F – 1 szt.

- łącznik do połączenia portu z cewnikiem - 2 szt.

- igła do portu prosta – 2 szt.

- igła Seldingera V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt.

- tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt.

- koszulka rozrywalna 7F – 1 szt.

- drut prowadnik J w podajniku ze żłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły jedną ręką – 1 szt.

- strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt.

- strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt.

- igła G18, 1,20x40 mm, różowa – 1 szt.

- igła 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, czarna – 1 szt.

- miska przezroczysta 120 ml – 1 szt.

- kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt

- imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt.

- kleszczyki metalowe zagięte 12,5cm – 3 szt.

- pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt.

- pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt.

- hak do ran typu Kliner 16 cm – 1 szt.

- nożyczki typu Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt.

- skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt.

- nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt.

- nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt.

- opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 15 cm – 1 szt.

- opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt.

- gazik, wielkość śliwki – 4 szt.

- kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 8 warstw – 30 szt.

- fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt.

- ręcznik papierowy 1x użytku 57x37cm – 2 szt.

- serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt.

- serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.

- serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.

- etykieta kontrolna – 2 szt.

- miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt

Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim.

*Wymogi dotyczące portu:

- kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy wysokość do 10mm, waga do 5g

- port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z przepływem 5ml/s

- membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć”

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania portów naczyniowych o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 6g, wysokość portu 12,0mm-12,3 mm, średnica membrany 12,4 mm-12,8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 45-50cm, śr. zew. 1,8-2,0 mm i śr. wew. 1,0-1,3 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.

Z zestawem do implantacji portów składającym się z:

1x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

3x serweta Protect przylepna 75 x 90cm

1 x Peha – instrument pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm

1 x Peha – instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14cm

1x Peha – instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted – Mosquito 12,5 cm

1x Peha – instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm

1x Peha – instrument Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm

1x Peha – instrument Hak do ran typu Senn Miller 16cm, trójzębny tępy

1x skalpel jednorazowy nr 11

1x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14cm, zielone

1x pojemnik plastikowy 250ml, przeźroczysty z podziałką,

1x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

10x Telacomp kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 24 nitek

5x Medicomp extra kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw 30g/m2

10x Medicomp extra kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m2

3 x Pagasling tupfer z gazy No.3(śliwka) 20 x 20, 20 nitek

1x Cosmopor E, opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm

1x Cosmopor E, opatrunek pooperacyjny 10x 6cm

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 9

Pytanie dotyczy części nr 8 pozycja 2:

W kolumnie drugiej „opis przedmiotu zamówienia” dla pozycja drugiej Zamawiający podał opis igieł portów naczyniowych:

„Igła prosta do portów dożylnych typu Surecan ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Igła prosta. Rozmiar 20G; dł. 40, 70, 90mm. Rozmiar 22G; dł. 30mm., Rozmiar 24G; dł. 25mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły.”

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł do portów naczyniowych o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Igła do portu prosta - składają się z końcówki (złączki) Luer Lock i prostej igły ze stożkowym (bocznym) ścięciem Huber nie powodującym uszkodzenia membrany.

Opakowanie sterylne, pakowane pojedynczo, każde opakowanie opisane serią i datą ważności w języku polskim Klasyfikacja wyrobu IIa Nasadka i osłona wykonane z tworzywa (polipropylen) w rormiarach 19G o długościach 20mm, 25mm , 20G o długościach 20mm, 25mm oraz 25G o długościach 20mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 60mm.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 10

Pytanie dotyczy części nr 8 pozycja 3:

W kolumnie drugiej „opis przedmiotu zamówienia” dla pozycja drugiej Zamawiający podał opis igieł portów naczyniowych:

„Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni do portów dożylnych typu Surecan; ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Rozmiary 19G; dł. 15, 20, 25mm. Rozmiar 20G; dł. 15, 20, 25, 35mm., Rozmiar 22G; dł. 15, 20, 25, 35mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. .”

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł do portów naczyniowych o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Igła do portu zakrzywiona pod kątem- składają się z końcówki (złączki) Luer Lock i zakrzywionej (o kącie 90 °) igły ze stożkowym (bocznym) ścięciem Huber nie powodującym uszkodzenia membrany portu . Opakowanie sterylne, pakowane pojedynczo, każde opakowanie opisane serią i datą ważności w języku polskim Klasyfikacja wyrobu IIa Nasadka i osłona wykonane z tworzywa (polipropylen) w rozmiarach 19G o długościach 20mm, 25mm , 20G o długościach 20mm, 25mm, 30mm oraz 25G o długościach 20mm, 25mm, 30mm,

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 11

Pytanie dotyczy części nr 8 pozycja 4:

W kolumnie drugiej „opis przedmiotu zamówienia” dla pozycja drugiej Zamawiający podał opis igieł portów naczyniowych:

„Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32, 38mm. Pakowana pojedynczo. .”

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł do portów naczyniowych o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : „Igła do portu z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem oraz skrzydełkami. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej. Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka Długość drenu ok. 20cm. Igła wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „klikiem” bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania Kodowanie rozmiaru igły za pomocą koloru zacisku. Igła dostępna w rozmiarach 19, 20 i 22G, długość igły 13, 19, 25 i 38mm. Igła przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem. Przepływ 5ml/s”

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 12

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z umowy zapisów par. 3 ust. 4 wzoru umowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Zapis par. 3 pkt 4 Wzoru umowy stoi zatem w sprzeczności z Ustawą, a co za tym idzie wymóg Zamawiającego jest nieuzasadniony, a zatem nie ma zastosowania. Powyższe potwierdzają wyroki KIO, między innymi:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-04, KIO 1154/19

Wskazać należy, że jeżeli postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają w sprzeczności z ustawą i aktami wykonawczymi, to nie będą one miały zastosowania. Norma wskazana w specyfikacji jest sprzeczna z normą zawartą w rozporządzeniu, więc należy stosować normę zawartą w rozporządzeniu.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 13

Część nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne bez zakończenia w postaci obrączki zabezpieczającej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 14

Część nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 40 pełnych opakowań?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 15

Część nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 16

Część nr 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny bezigłowy port o następującej specyfikacji:

- bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie

- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu

- Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port

- Wewnętrzna przestrzeń portu nie zawiera martwej przestrzeni, redukuje osadzanie się krwi i leków

- Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych

- Prosty tor przepływu  zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji

- Mały rozmiar portu

- Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów

- Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym

- Duże światło toru przepływu portu umożliwia stosowanie cewników o zwiększonych przepływach takich jak cewniki do hemodializy

- Nie zawiera ftalanów

- Sterylizowany EO

- Czas użytkowania 7 dni

- Objętość wypełnienia 0,10ml

- Przepływ 400-440ml/min

- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi

- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 17

Część nr 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24 mg H2O oraz wadze 9g?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 18

Część nr 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści równoważnąrurkę intubacyjną z mankietem, wykonana z PVC klasy medycznej, jednorazowego użytku, atraumatycznie zaokrąglone ścięte, otwór Murphy'ego o wygładzonych krawędziach, posiada balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), miękki mankiet o dużym natężeniu i niskim ciśnieniu., Linia RTG przez rurkę, dwa znaczniki głębokości w kształcie półksiężyców, oznaczenie rozmiaru na rurce, skalowana co 1 cm, balonik kontrolny w kolorze niebieskim, opakowanie papier folia??

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 19

Część nr 16 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

•	posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

•	posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

•	posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

•	posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

•	posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

•	regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

•	blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

•	posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

•	system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

•	cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

•	cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

•	oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

•	w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

•	system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

•	sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

•	jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

•	pakowany w rękaw papierowo-foliowy

•	Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 20

Część nr 16 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Części nr 16 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 21

Dotyczy : Pakiet 15

Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści żyletki mikrotomowe o kącie 35°, kompatybilne z mikrotomami ThermoShandonScientific. Ostrze przeznaczone do bardzo cienkich sekcji w krojeniu rutynowym i badaniach naukowych. Nadaje się materiału miękkiego, biopsji oraz do materiału twardego. Opakowanie 50 sztuk.

Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 24x24 wykonane ze szkła sodowo-wapniowego o grubości 0,13-0,16 mm?

Pozycja 7. Czy zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 24x24 borokrzemowe o grubości 0,13-0,16 mm? Grubość określona przez Zamawiającego w formularzu cenowym jest grubością tak wielce niespotykaną, że już określenie producenta szkiełek nakrywkowych który produkuje tę konkretną grubość okazuje się niemożliwe . Sam zakres grubości podanej przez Zamawiającego odbiega od powszechnej normy ISO  8037/1 co czyni pakiet gotowy do unieważnienia. Standardowe grubości szkiełek nakrywkowych sa następujące: 0,13-0,16 mm , 0,16 – 0,19 mm, 0,19 – 0,23 mm.

W przypadku braku dopuszczenia grubości o którą wnioskuje oferent proszę o merytoryczne uzasadnienie  wymogu posiadania szkiełek 24x24 o tak określonej grubości. Dodatkowo w celu umożliwienia wzięcia udziału większej ilości wykonawców wnoszę o podanie producenta/ dystrybutora szkiełek z pozycji 7 . W obecnym kształcie pakietu 15 jedynie pozycja 7 uniemożliwia udział szerokiemu gronu wykonawców a przypuszczalnie może prowadzić do ograniczenia konkurencji do tylko jednego wykonawcy lub jeśli nie to do unieważnienia pakietu z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymieniony asortyment we wszystkich powołanych pozycjach.

pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 7:

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania probówki  o wymiarach: średnica zewnętrzna 12mm i wysokości 86 mm z korkiem? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania probówki o wymiarach 16x100? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 6  dopuści do zaoferowania zatyczki do kapilar gazometrii 120ul?

4. Czy Zamawiający w pozycji nr  10 dopuści do zaoferowania  probówki o wymiarach 12x75? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści  do zaoferowania probówki  do pozyskiwania surowicy na 200ul krwi z kapilarą i korkiem białym?.

6. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści probówkę do pozyskiwania surowicy na 300ul krwi z korkiem białym? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

7. Czy Zamawiający w pozycji nr 12 dopuści do zaoferowania probówki do hematologii z korkiem czerwonym? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza.

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 6. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 23

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek na wezwanie do każdego pakietu w zamian za foldery produktów potwierdzające wymagane parametry ?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 24

Dotyczy SIWZ-Czy Zamawiający potwierdzi, iż w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto asortymentu, a cena netto pozostanie bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

pytanie nr 25

dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

pytanie nr 26

dotyczy SIWZ- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 27

dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 28

Dotyczy Część 1, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki niewymienione w menu pompy?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 29

Dotyczy Część 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki niewymienione w menu pompy?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 30

Dotyczy Część 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji dreny brzuszne z tworzywa silikonowego długość 70 cm, 7 otworów drenujących na bocznej powierzchni drenu, transparentne, atraumatyczne, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony  do drenażu, pakowany folia-papier, CH30?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 31

Dotyczy Część 4, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji szczoteczki cytologiczne bez zakończenia obrączką zabezpieczającą przed wnikaniem szczoteczki do endometrium?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 32

Dotyczy Część 11, pozycja 1, 2, 3, 4. Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości sztuk w tych pozycjach.

odpowiedź:

Zamawiający na stronie internetowej umieścił właściwą treść części nr 11.

pytanie nr 33

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne ze standardowym korkiem do portu wstrzyknięć?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 34

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne wyposażone w samodomykający się zawór portu bocznego (górnego, do wstrzyknięć)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 35

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne ze z minimum 2 paskami kontrastującymi w promieniach RTG wtopionymi w cewnik?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 36

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne ze z minimum 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG wtopionymi w cewnik?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 37

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 38

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne z zabezpieczeniem igły w postali metalowej osłonki zabezpieczającej ostrze i światło igły?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 39

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne pozbawione kapilar?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 40

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne pakowane w opakowania typu blister-pack?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 41

Dotyczy Część 10, pozycja B (poz. 5) i C (poz. 6, 7)  Czy Zamawiający wyłączy te pozycje i utworzy z nich osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje w tej części?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 42

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 43

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne w następujących rozmiarach:

- Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski długość 25 mm przepływ 36 ml/min.

- Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 33 mm przepływ 61 ml/min.

- Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 90 ml/min.

- Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały długość 45 mm przepływ 140 ml/min.

- Rozmiar 1,8 mm 16G kod szara długość 45 mm przepływ 200 ml/min.

- Rozmiar 2,1 mm 14G kod pomarańczowy długość 45 mm przepływ 300 ml/min.?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 44

Dotyczy Część 10, pozycja A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne w następujących rozmiarach:

- Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski długość 25 mm przepływ 36 ml/min.

- Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 33 mm przepływ 61 ml/min.

- Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 96 ml/min.

- Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały długość 45 mm przepływ 128 ml/min.

- Rozmiar 1,7 mm 16G kod szara długość 50 mm przepływ 196 ml/min.

- Rozmiar 2,2 mm 14G kod pomarańczowy długość 50 mm przepływ 343 ml/min.?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 45

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 46

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 47

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 48

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 49

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 50

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego wyrobu.

pytanie nr 51

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego wyrobu.

pytanie nr 52

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Wyroby powinny być transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego wyrobu.

pytanie nr 53

Część 5 – Staplery liniowe

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 dopuści długość linii szwu 65 mm w celu zabezpieczenia szczelności zespolenia i tym samym wymaga,żeby linia zszywek była o minimum 5 mm dłuższa od linii cięcia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 54

Część 5 – Staplery liniowe

Czy Zamawiający w pozycji 3, 4 dopuści długość linii szwu 85 mm w celu zabezpieczenia szczelności zespolenia i tym samym wymaga, żeby linia zszywek była

o minimum 5 mm dłuższa od linii cięcia?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 55

Pakiet 1, poz. 2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wpisanej strzykawki w menu pompy i dopuszczenie strzykawki kompatybilnej z pompą potwierdzonej oświadczeniem Producenta strzykawki?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 56

Pakiet 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby wszystkie strzykawki pochodziły od jednego Producenta?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 57

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zgodniez art. 7 ust.1 PZP z późniejszymi nowelizacjami, rozważy możliwość wydzielenia z części 15 pozycji nr 6 – nożyki niskoprofilowe do mikrotomu i utworzenia dla tej pozycji nowego oddzielnego zadania. Ponieważ pozycja ta szacunkowo jest ok. 2,5-3 razy droższa od pozostałych 11 pozycji z części 15, to wydzielenie jej pozwoli na przystąpienie do przetargu na pozostały asortyment (szkiełka mikroskopowe) zawarty w tym pakiecie, większej ilości oferentów a tym samym na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert? Pytanie dotyczy części 15 poz. 1-12.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 58

Czy informacje zapisane w opisie przedmiotu zamówienia mają świadczyć o tym, że Zamawiający oczekuję szkiełek nakrywkowych wykonanych przez producentów i i dedykowanych do nagrywarek jako szkiełka do nakładania automatycznego typu Automat? Pytanie dotyczy części 15 poz. 1 i 2

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 59

Czy zapis czyste o najwyższym stopniu przeźroczystości, równe, nie  posklejane bez widocznych zarysowań i pęknięć, używane w analizatorach świadczy o tym, że szkiełka nakrywkowe powinny być wykonane ze szkła o bardzo wysokich właściwościach fizykochemicznych czyli ze szkła D263 M borokrzemowego Schotta? Pytanie dotyczy części 15 poz. 1 i 2

odpowiedź:

Tak.

pytanie nr 60

Czy Zamawiający dokonując zapisów w opisie przedmiotu zamówienia i używając nazw produktów (Super Frost lub Star Frost) oczekuje szkiełek podstawowych o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2O3 mniejszej lub równej 0,03 %, charakteryzującej wysoką jakoś wyżej wymienionych typów szkiełek? Pytanie dotyczy części 15 poz. 4 i 5

odpowiedź:

Tak.

pytanie nr 61

Czytając dodatkową informację dotyczącą poz.5 w części 15 „jednostka posiada aparat Bench Mark Ultra firmy Ventana i szkiełka muszą być wymienione w menu aparatu do współpracy” zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści do postępowania szkiełka równoważne dla szkiełek wymienionych w menu dla aparatu?                                                                                         Pytanie dotyczy części 15 poz. 5

odpowiedź:

Zamawiając nie wyraża zgody.

pytanie nr 62

Czy w pozycji 7 części 15 nie ma pomyłki i poprawny zapis dotyczący szkła powinien brzmieć „szkła borokrzemowego” oraz czy Zamawiający dopuści do postępowania w tej pozycji szkiełek nakrywkowych 24x24 mm o grubości 0,13-0,17 mm? Pytanie dotyczy części 15 poz. 7

odpowiedź:

Poprawny zapis dotyczący szkła powinien brzmieć „szkła borokrzemowego”.

Zamawiający dopuści do postępowania w tej pozycji szkiełek nakrywkowych 24x24 mm o grubości 0,13-0,17 mm.

pytanie nr 63

Część na 15:

Dotyczy poz. Nr 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szkiełek adhezyjnych typu Super Frost Plus o wymiarach 75x25x1mm, z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90⁰ z lakierowanym polem do opisu, op. 72 sztuki (z odpowiednim przeliczeniem opakowań – 195 op.). W przypadku braku zgody prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla poz. nr 5 z części nr 15.

pytanie nr 64

Część na 15:

Dotyczy poz. nr 7:

Czy Zamawiający dopuści szkiełka wykonane ze szła borokrzemowego, o grubości 0,13-0,16mm (zgodnie z normą ISO 8037/I)?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 65

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 66

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednorazowa kara umowna naliczona na podstawie §5 ust. 1 wzoru umowy nie przekroczyła poziomu 15% wartości netto dostawy nieterminowej/wadliwych towarów?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści możliwości zmiany umowy: (a) w zakresie terminu wykonania dostawy cząstkowej z przyczyn leżących po stronie producenta dostarczanego asortymentu; (b) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia również w przypadku czasowego braku produktów na rynki (np. czasowe zaprzestanie produkcji, brak niezbędnych komponentów, surowców). W takich sytuacjach istniałaby możliwość, po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, zastąpienia produktu deficytowego produktem równoważnym. Wykonawca wskazuje, iż umowa będzie wykonywana w dłuższym przedziale czasu, i ewentualne zmiany w zakresie dostępnego na rynku asortymentu są nieuniknione. Wprowadzenie odpowiednich klauzul adaptacyjnych umożliwi Stronom prawidłową realizację umowy.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 70

Czy Zamawiający może zadeklarować, iż minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto? Wykonawca wskazuje, iż określony w ten sposób próg minimalnej wartości zamówienia ma wpływ na właściwe dokonanie wyceny oferty z uwagi na ewentualne koszty dostaw, oraz uwzględnia czynniki ekologiczne, takie jak ograniczenie liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej.

odpowiedź:

Zamawiający deklaruje że minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto.

pytanie nr 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli umowa trwa powyżej 12 miesięcy oraz występuje jedna z poniższych okoliczności:

zmiana średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

zmiana średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową, i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 72

W nawiązaniu do treści §6 ust. 5 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację zapisu:

„5.Zamawiający ma prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy w przypadku gdy przesunięcia wynikają z potrzeb zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Przesunięcia nie mogą przekroczyć 20 % ilości danej pozycji asortymentowej i będą dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy (formularz ofertowy Sprzedającego).

Przesunięcia nie mogą spowodować przekroczenia łącznej wartości brutto umowy.

Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów i po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy z 21-dniowym wyprzedzeniem”.

Powyższa modyfikacja umożliwi Wykonawcy prowadzenie zrównoważonej i racjonalnej polityki magazynowej pozwalającej spełnić także zmieniające się w trakcie realizacji Umowy oczekiwania Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 73

Pytania dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 74

Dotyczy pkt. 10b – kryteria oceny ofert i sposób ich oceny „Termin oceny ofert”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla części 8 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 40%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 40pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy 2 dni robocze tylko  30pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać zamówienie.

Zamawiający, który jest zobowiązany do  przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy 2 dni robocze.

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem części 8 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

odpowiedź:

Zamawiający przypomina sposób obliczania punktów w kryterium termin dostawy:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 5-dniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. W kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni (np. 4 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnych dni (np. 4 dni, 5 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni.

Zamawiający wskazuje że każda oferta z terminem dostawy 4 dni lub krótszym otrzyma taką samą ilość punktów w kryterium termin dostawy, tj. 40 pkt.

pytanie nr 75

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

odpowiedź:

Zamawiający deklaruje że minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto.

pytanie nr 76

Dotyczy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wymaga faktury elektronicznej w formie pdf?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza faktury w formacie pdf.

pytanie nr 77

Dotyczy § 2 ust. 7

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy?

2. Jeżeli nie, czy wyrazi zgodę na wystawienie faktury zbiorczej za zakupiony asortyment w bieżącym miesiącu, wystawianej ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu określonego w pkt. 1 pytania.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury zbiorczej za zakupiony asortyment w bieżącym miesiącu, wystawianej ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu.

pytanie nr 78

Dotyczy § 3 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia faktury przez Sprzedającego?

Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 79

Dotyczy §5 ust. 1

Czy Zamawiający dopuści zmienię zapisu powyższego paragrafu na:

1.	Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży nie dostarczonej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 80

Część 7

Dotyczy pozycji 1

Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o wymiarach 13x100mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 81

Część 7

Dotyczy pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o wymiarach 16x100mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 82

Część 7

Dotyczy pozycji 10

Czy Zamawiający wymaga probówek okrągłodennych z tworzywa optycznie przejrzystego PS czy tworzywa matowego PP?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga probówek okrągłodennych z tworzywa optycznie przejrzystego PS.

pytanie nr 83

Część 1

Dotyczy pozycji 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawek dwuczęściowych?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 84

Dotyczy Części 5

Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 85

Dotyczy Części 5

Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm l ub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 86

Dotyczy Części 5

Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 87

Dotyczy Części 5

Nazwa: Staplery liniowe

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm po zamknięciu 2 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia). Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 88

Dotyczy części 12

Endostaplery

Poz. 5

Czy Zamamawiający będzie wymagał w podpunkcie 5 a):

ładunku retikularnego z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm)  do tkanki grubej z materiałem wzmacniającym linię szwu umieszczonym w ładunku. Materiał ten ma za zadanie wzmocnienie linii zespolenia, redukując ryzyko nieszczelności/ krwawienia. W ilości 6 szt.?

odpowiedź:

Ilość została określona w odpowiedniej kolumnie tj. 140 szt. Jeżeli w pytaniu jak przypuszcza zamawiający chodzi o ilości w opakowaniu to jest to dla zamawiającego bez znaczenia czy będzie pakowane po 2 szt., 4, czy 6. Zamawiana będzie konkretna ilość.

Materiał wzmacniający linię szwu w ładunku jak najbardziej wskazany.

pytanie nr 89

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5ust. 1:

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•	opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 0,5 % wartości bruttoprzedmiotu zamówienia, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia,

•	odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 50 PLN brutto.

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 90

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pytanie nr 91

Pytanie dotyczy część 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzusznego wykonanego z silikonowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, długość 40 cm, 7 otworów drenujących, perforacja na odcinku do 10 cm, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, pakowany sterylnie folia-papier, CH 30 .

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 92

Pytanie dotyczy część 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści standardowe szczoteczki cytologiczne bez zakończenia obrączką, pozostałe parametry bez zmian?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 93

Czy Zamawiający w Części 8 poz. 1 dopuści zestaw o parametrach jak w poniższej tabeli, co umożliwi usprawnienie pracy w przeprowadzeniu implantacji poru?

| Charakterystyka produktu | Ilość |
| --- | --- |
| Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z: - port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F, obudowa portu wykonana z żywicy epoksydowej; komora portu wykonana z tytanu; kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy wysokość do 10mm, waga do 5g - port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z przepływem 5ml/s - membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć | 1 |
| Miska 28 x 25 x 5cm | 1 |
| Miska 14 x 12 x 5 cm | 1 |
| Kompres 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, z nitką rentgenowską | 20 |
| Monosyn Quick bezbarwny 4/0 70cm DS24 | 1 |
| Skalpel Fig. 11 | 1 |
| Plaster 9 x 10 cm | 1 |
| Plaster 5 x 7,5 cm | 1 |
| Strzykawka Omnifix 10 ml, Luer Lock, przezroczysta | 1 |
| Strzykawka Omnifix 20 ml, Luer Lock, przezroczysta | 1 |
| Strzykawka Omnifix 10 ml, Luer Slip, przezroczysta | 2 |
| Igła Sterican 0,60 x 30 mm, 23G | 1 |
| Igła Sterican 1,20 x 40 mm, 18G | 1 |
| Imadło chirurgiczne 14cm | 1 |
| Kleszczyki Anatomiczne Zagięte 12,5 cm | 1 |
| Pęseta chirurgiczna 14,5 cm | 1 |
| Hak do ran Roux 170 mm | 1 |
| Nożyczki Metzbaum zagięte tępe 14,5 cm | 1 |
| Tunelizator | 1 |
| Koszulka rozrywalna 7F | 1 |
| Prowadnica J3 0,35 50 cm | 1 |
| Igła Seldingera typu V 18G | 1 |
| Osłona ultradźwiękowa 13 x 122 cm | 1 |
| Chusta 75 x 90 cm, samoprzylepna | 3 |
| Rękawiczki operacyjne Vasco OP, ochronne, rozmiar 7 | 1 |
| Fartuch rozmiar L | 1 |
| Chusta 100 x 150 cm | 1 |
| Miska 150 ml, przezroczysta | 1 |
| Rękawiczki operacyjne Vasco OP, delikatne, rozmiar M | 2 |
| Gazik rozmiar śliwki | 4 |
| Kleszczyki do gazików szare, wygięte | 1 |
| Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. | 1 |

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający dodaje w zadania nr 7 pozycję nr 14.

Nowa treść zadania nr 7 w załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania.