Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2020 r.

SZPiGM 3810/47/2020

Część 7  Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny,

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka plastikowa z granulatem 5 – 6 ml korek koloru czerwonego, Ø zewnętrzne 12 mm, wysokość 100 mm bez korka, z korkiem 110 mm | Szt. | 40 000 |  |  |  |  | 5382 |
| 2 | Probówka plastikowa z granulatem 10-11 ml, korek koloru czerwonego, Ø zewnętrzne 12 mm, wysokość 100 mm bez korka, z korkiem 110 mm | Szt. | 18 000 |  |  |  |  | 5383 |
| 3 | Końcówki niebieskie typ Gilson 1000ul | Szt. | 50 000 |  |  |  |  | 4474 |
| 4 | Końcówki żółte typ Gilson 200ul | Szt. | 50 000 |  |  |  |  | 4478 |
| 5 | Naczyńka z PS do analizatorów Hitachi poj. 3 ml | Szt. | 60 000 |  |  |  |  | 4695 |
| 6 | Zatyczki do kapilar gazometrii 100µl | Szt. | 60000 |  |  |  |  | 5919 |
| 7 | Kapilary do gazometrii 175 µl z heparyną Na | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 4423 |
| 8 | Probówka o poj. 7 ml 16 x 65 stożkowa ze znacznikiem i kołnierzem | Szt. | 2 000 |  |  |  |  | 19094 |
| 9 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml bezbarwna stożkowa z wieczkiem na zawiasie | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 5379 |
| 10 | Probówka o poj. 5 ml 13 x 75 okrągłodenna | Szt. | 70 000 |  |  |  |  | 5387 |
| 11 | Probówka do pozyskiwania surowicy na 250 ul krwi z kapilarą i czerwonym korkiem | Szt. | 800 |  |  |  |  | 18429 |
| 12 | Probówka do hematologii z K2EDTA z kapilarą na 200 ul krwi, korek jasnofioletowy | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 19096 |
| 13 | Probówka z EDTA-K2 na 1 ml krwi, system próżniowy | Szt. | 7 500 |  |  |  |  | 5385 |
| 14 | Probówka typu FALCONE o poj. 50 ml (30x115 mm) z PP pakowane indywidualnie, samostojace, sterylne | Szt. | 17 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy