Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/47/2020

1. Zamawiający dopuszcza w przypadku stosowania opakowań o innej pojemności niż podane   przez zamawiającego zaoferowanie wyrobu w posiadanych opakowaniach z podaniem tej informacji w ofercie i przy odpowiednim przeliczeniu.

2. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie wyłącznie oświadczeń o posiadaniu dokumentów uprawniających do obrotu wyrobem medycznym lub dopuszczających wyrób medyczny do obrotu oraz o ich dostarczeniu dopiero na żądanie zamawiającego.

3. W przypadku gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

4. Zamawiający informuje, że na wezwanie należy dostarczyć (dołączyć) każdy zaoferowany wyrób (dotyczy wszystkich części zmówienia) w ilości jednej sztuki – próbki wyrobów przesłać na adres:  Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów z dopiskiem „SZPiGM - postępowanie nr 3810/47/2020, pokój nr 12 próbki dotyczące części nr …”

5. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu dwóch liter i pięciu cyfr(MM-XXXXX) zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu w programie służącym do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców aby nie usuwali wymienionego oznaczenia z własnej oferty przetargowej sporządzonej z zastosowaniem poniższych wzorów formularzy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(RÓWNOCZEŚNIE WZÓR OFERTY PRZETARGOWEJ)

Część 1 Nazwa: Strzykawki OIOM

Zamawiający posiada pompy strzykawkowe firmy Braun Typ PERFUSOR SPACE  – zaoferowane strzykawki 20 ml muszą być wymienione w menu pompy.

Zamawiający posiada aparat do terapii nerkozastępczych  PRISMAFLEX  - strzykawki 50ml muszą  być wymienione w menu aparatu.

Uwaga: Strzykawki muszą gwarantować szczelność i płynne podawanie uniemożliwiające zalewanie pomp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 10 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  | 14988 |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 20 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  | 5722 |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 30 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 12 000 |  |  |  |  | 5724 (14478 źle) 2-cz |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa, 50 ml, końcówka luer lock, końcówka położona centralnie, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, materiał tłoka bez lateksu, wyczuwalna w pracy ze strzykawką blokada zapobiegająca wysunięciu niekontrolowanemu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. | Szt. | 14 000 |  |  |  |  | 16472 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Strzykawki  wymagane jednego producenta.

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 2 Nazwa: Igły do mammotomicznej biopsji, znaczniki tkankowe

Szpital posiada aparat Mammotome Revolve - igły i znaczniki muszą być kompatybilne z urządzeniem

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do mammotomicznej biopsji piersi pod kontrolą USG w rozmiarze 8G i 10G zintegrowane z zestawem drenów ssących. Opakowanie 5 szt. Zamawiający poda rozmiar przy zamówieniu. | Szt. | 700 |  |  |  |  | 21163 |
| 2 | Igły do mammotomicznej biopsji piersi pod kontrolą RTG w rozmiarze 8G i 10G zintegrowane z zestawem drenów ssących oraz prowadnicą lokalizacyjną. Opakowanie 5 szt. Zamawiający poda rozmiar przy zamówieniu | Szt. | 250 |  |  |  |  | 21165 |
| 3 | Pojemnik próżniowy pakowane po 10 szt. | Szt. | 900 |  |  |  |  | 21168 |
| 4 | Znaczniki tkankowe w rozmiarze 8G i 10G widoczne okresowo pod kontrolą USG oraz w RTG i MR trwale, kompatybilne z igłami do mammotomicznej biopsji piersi pod kontrolą USG i RTG w rozmiarze 8G i 10G. Opakowanie 10 szt. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia. | Szt. | 900 |  |  |  |  | 21166 21167 |
| 5 | Znaczniki tkankowe w rozmiarze 15G do oznaczania guzów piersi w chemioterapii, widoczne pod kontrolą USG przez okres 12 miesięcy oraz w RTG i MR trwale. Opakowanie 10 szt. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia | Szt. | 300 |  |  |  |  | 13125 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 3 Nazwa: Strzykawki sterylne do przepłukiwań

|  |  | j.m. | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 3 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 12 000 |  |  |  |  | 19059 |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 18 000 |  |  |  |  | 19060 |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 10 000 |  |  |  |  | 19061 |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, sterylna, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce | Szt. | 7 500 |  |  |  |  | 19062 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 4  Nazwa: Dreny i inne wyroby

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silikonowy dren brzuszny, długość od 50 do 70 cm, otwory drenujące co najmniej 6, perforacja na odcinku do 12 cm, materiał wykonania w 100 % biokompatybilny i transparentny, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący RTG na całej długości drenu, przeznaczony do długotrwałego drenażu, podwójnie pakowany, CH 30. | Szt. | 500 |  |  |  |  | 13198 |
| 2 | Dren j.u. o długości 210 cm.do maski tlenowej | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 3835 |
| 3 | Uniwersalny łącznik do drenów typ Y | Szt. | 400 |  |  |  |  | 3846 |
| 4 | Szczoteczki cytologiczne. Sterylna szczoteczka z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy. Pakowana pojedynczo. Szczoteczka posiadająca cienkie, miękko zakończone włoski umieszczone prostopadle do trzonu szczoteczki, pozwalająca na pobranie optymalnej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy, zakończona obrączką zabezpieczającą przed wniknięciem szczoteczki do endometrium. (kształt: miotełka, okrągła) Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi kształt | Szt. | 8 000 |  |  |  |  | 5744 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 5 Nazwa: Staplery liniowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy tnący. Jednorazowy stapler liniowy, z nożem wbudowanym w ładunek. Możliwość co najmniej 5 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Automatyczne zabezpieczenie przed skaleczeniem operatora. Rękojeść staplera zabezpieczona przed wyślizgnięciem z ręki operatora. Długość linii szwu 60 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 120 |  |  |  |  | 19073, 19074 |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego tnącego. Długość linii szwu 60 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 160 |  |  |  |  | 19075, 19076 |
| 3 | Stapler liniowy tnący. Jednorazowy stapler liniowy, z nożem wbudowanym w ładunek. Możliwość co najmniej 5 krotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta. Automatyczne zabezpieczenie przed skaleczeniem operatora. Rękojeść staplera zabezpieczona przed wyślizgnięciem z ręki operatora. Długość linii szwu 80 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 120 |  |  |  |  | 19078, 19079 |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego tnącego. Długość linii szwu 80 mm, wielkość zszywki: dostępne rozmiary na całej długości od 3,80 mm do 3,85 mm i od 4,50 do 4,85 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | Szt. | 160 |  |  |  |  | 19077, 19080 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

6 Nazwa: Staplery liniowe zakrzywione

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwiający 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. | Szt. | 12 |  |  |  |  | mm-05690 |
| 2 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwiający 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawierajacy ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. | Szt. | 15 |  |  |  |  | mm-5691 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 7  Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny,

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka plastikowa z granulatem 5 – 6 ml korek koloru czerwonego, Ø zewnętrzne 12 mm, wysokość 100 mm bez korka, z korkiem 110 mm | Szt. | 40 000 |  |  |  |  | 5382 |
| 2 | Probówka plastikowa z granulatem 10-11 ml, korek koloru czerwonego, Ø zewnętrzne 12 mm, wysokość 100 mm bez korka, z korkiem 110 mm | Szt. | 18 000 |  |  |  |  | 5383 |
| 3 | Końcówki niebieskie typ Gilson 1000ul | Szt. | 50 000 |  |  |  |  | 4474 |
| 4 | Końcówki żółte typ Gilson 200ul | Szt. | 50 000 |  |  |  |  | 4478 |
| 5 | Naczyńka z PS do analizatorów Hitachi poj. 3 ml | Szt. | 60 000 |  |  |  |  | 4695 |
| 6 | Zatyczki do kapilar gazometrii 100µl | Szt. | 60000 |  |  |  |  | 5919 |
| 7 | Kapilary do gazometrii 175 µl z heparyną Na | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 4423 |
| 8 | Probówka o poj. 7 ml 16 x 65 stożkowa ze znacznikiem i kołnierzem | Szt. | 2 000 |  |  |  |  | 19094 |
| 9 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml bezbarwna stożkowa z wieczkiem na zawiasie | Szt. | 20 000 |  |  |  |  | 5379 |
| 10 | Probówka o poj. 5 ml 13 x 75 okrągłodenna | Szt. | 70 000 |  |  |  |  | 5387 |
| 11 | Probówka do pozyskiwania surowicy na 250 ul krwi z kapilarą i czerwonym korkiem | Szt. | 800 |  |  |  |  | 18429 |
| 12 | Probówka do hematologii z K2EDTA z kapilarą na 200 ul krwi, korek jasnofioletowy | Szt. | 1 000 |  |  |  |  | 19096 |
| 13 | Probówka z EDTA-K2 na 1 ml krwi, system próżniowy | Szt. | 7 500 |  |  |  |  | 5385 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 8   Zestawy do implantacji portów naczyniowych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z: - port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F – 1 szt. - łącznik do połączenia portu z cewnikiem - 2 szt. - igła do portu prosta – 2 szt. - igła Seldingera V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt. - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt. - koszulka rozrywalna 7F – 1 szt. - drut prowadnik J w podajniku ze żłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły jedną ręką – 1 szt. - strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt. - igła G18, 1,20x40 mm, różowa – 1 szt. - igła 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, czarna – 1 szt. - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt. - kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt. - kleszczyki metalowe zagięte 12,5cm – 3 szt. - pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt. - pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt. - hak do ran typu Kliner 16 cm – 1 szt. - nożyczki typu Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt. - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt. - nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt. - nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 15 cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paroprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt. - gazik, wielkość śliwki – 4 szt. - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 8 warstw – 30 szt. - fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt. - ręcznik papierowy 1x użytku 57x37cm – 2 szt. - serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt. - serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - etykieta kontrolna – 2 szt. - miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. *Wymogi dotyczące portu: - kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy wysokość do 10mm, waga do 5g - port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z przepływem 5ml/s - membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć | Zest. | 500 |  |  |  |  | 19106 19107 |
| 2 | Igła prosta do portów dożylnych typu Surecan ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Igła prosta. Rozmiar 20G; dł. 40, 70, 90mm. Rozmiar 22G; dł. 30mm., Rozmiar 24G; dł. 25mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | Op. | 1 500 |  |  |  |  | 19108-19112 |
| 3 | Igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni do portów dożylnych typu Surecan; ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie. Rozmiary 19G; dł. 15, 20, 25mm. Rozmiar 20G; dł. 15, 20, 25, 35mm., Rozmiar 22G; dł. 15, 20, 25, 35mm. Zamawiający określi w czasie realizacji umowy rozmiar igły. | Op. | 2 000 |  |  |  |  | 19113-19123 |
| 4 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32, 38mm. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 500 |  |  |  |  | 19133-19150 |
|  | Razem |  | X |  | X |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 9 Dreny grawitacyjne i do pomp infusomat Space aparaty do pomp przepływowych

Zamawiający posiada pompy przepływowe firmy Braun.  – zaoferowane aparaty muszą być kompatybilne z pompą.

Uwaga: Aparaty (dreny) muszą gwarantować szczelność i gwarantować regularny przepływ uniemożliwiający zalewanie pomp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki / worka. Do oferty należy dołączyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią system zamknięty zapobiegający uwalnianiu się zanieczyszczeń do otoczenia. | Szt. | 4 200 |  |  |  |  | 4386 |
| 2 | Aparat do pompy infuzyjnej objętościowej Infusomat Space dł. Drenu 250cm.; dwuczęściowa przezroczysta komora kroplowa; z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym 0,2 μm zawierajacym odpowietrznik; bez zawartości PCV i DEHP; Pakowane a'20. | Szt. | 2 100 |  |  |  |  | 4383 |
| 3 | Aparat do pompy infuzyjnej objętościowej Infusomat Space dł. Drenu 250cm.; dwuczęściowa przezroczysta komora kroplowa; bez zawartości DEHP; Pakowane a'100. | Szt. | 2 200 |  |  |  |  | 4382 |
|  | Razem |  | X |  | X |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 10 Nazwa: Kaniule dożylne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaniula bezpieczna z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, minimum 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, wyposażona w zastawkę antyzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary jak poniżej |
| 1 | Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski długość 25 mm przepływ 42 ml/min. | Szt. | 33 000 |  |  |  |  | 4421 |
| 2 | Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 32 mm przepływ 67 ml/min. | Szt. | 44 000 |  |  |  |  | 4419 |
| 3 | Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 103 ml/min. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  | 4417 |
| 4 | Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały długość 45 mm przepływ 133 ml/min. | Szt. | 500 |  |  |  |  | (19223 zły) 4415 - ok |
| 5 | Rozmiar 1,8 mm 16G kod szara długość 45 mm przepływ 236 ml/min. | Szt. | 100 |  |  |  |  | 4410 |
| 6 | Rozmiar 2,0 mm 14G kod pomarańczowy długość 45 mm przepływ 270 ml/min. | Szt. | 50 |  |  |  |  | 4413 |
| Kaniula dotętnicza G20 o długości 45 mm, z zaworem odcinającym typu flo switch, zapobiegający wypływowi zwrotnemu z systemem mocowania z okienkiem folii paraprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/024h) z wycięciem na zawór flo switch 10mmx15mm z trzema paskami do prowadzenia linii. |
| 5 | Rozmiar 20G długość 45 mm | Szt. | 750 |  |  |  |  | 4403 |
| Kaniula dożylna bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie, wykonana z PTFE, opakowanie tyvec, przepływ 13 ml/min. |
| 6 | Rozmiar 0,6 mm 26G długość 19 mm | Szt. | 4 500 |  |  |  |  | 5107 |
| 7 | Rozmiar 0,7 mm 24G długość 19 mm | Szt. | 3 000 |  |  |  |  | 5108 |
| 8 | Korki do kaniul dożylnych, sterylne, tego samego producenta co kaniule określone w punkcie 1-6. | Szt. | 125 000 |  |  |  |  | 4480 |
| 9 | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 11 Pakiet OIOM

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | Szt. |  |  |  |  |  | 5924 |
| 2 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci, (sztuczny nos) jedomembranowy, medium wymiennika z celulozy, z portem do odsysania zamykanym zatyczką na uwięzi, z portem tlenowym, skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O, przestrzeń martwa 16ml, waga 8,5 g | Szt. |  |  |  |  |  | 12292 |
| 3 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 5,0 do 9,0 co pół, opakowanie papier-folia. | Szt. |  |  |  |  |  | 5518, 5519,5520,5522, 5523 , 5525,5526,5526, 2075 |
| 4 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z możliwością odsysania znad mankietu, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 5,0 do 9,0 co pół, opakowanie papier-folia. | Szt. |  |  |  |  |  | 5541, 5542, 5543, 5544, 55,45 |
|  | Razem |  | X |  | X |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 12  Endostaplry

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 16 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | Szt. | 120 |  |  |  |  | 15102 |
| 2 | Rękojeść do staplera laparoskopowego (długość szaftu 26 cm) jednorazowego użytku z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. | Szt. | 60 |  |  |  |  | 3937 |
| 3 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego, nóż w ładunku) długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (2.0mm 2.5mm 3.0mm) do tkanki cienkiej | Szt. | 20 |  |  |  |  | 12737 |
| 4 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej | Szt. | 60 |  |  |  |  | 16223 |
| 5 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek (3.0mm 3.5mm 4.0 mm) do tkanki grubej | Szt. | 140 |  |  |  |  | 3935 |
|  | Razem |  | X |  | X |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 13  Nazwa: Trokary, system dostępu transanalnego, staplery

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm oraz 150mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia. Zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji. Opakowanie 6 szt. | szt. | 250 |  |  |  |  | MM 18309 MM 15600 MM 18307 MM 18311 |
| 2 | Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym. Zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji. Opakowanie 6 szt. | szt. | 20 |  |  |  |  | MM 17294 MM 15599 |
| 3 | Port do zabiegów transanalnych w rozmiarze 4 x 5,5 cm oraz 4x4 cm posiadający w zestawie: 4 porty 5-10 mm, obturator, nakładkę żelową oraz kanał roboczy z prowadnikiem; w zestawie z systemem wyrównania odmy; | szt. | 12 |  |  |  |  | MM 05376 |
| 4 | Stapler okrężny prosty do zabiegów transanalnych z wydłużonym ramieniem kowadełka oraz wizualnym wskaźnikiem połączenia kowadełka ze staplerem. Długość staplera 345 mm. Średnica główki staplera 28 i 32 mm. Zamawiającego dokona wyboru przy składaniu zamówienia | szt. | 10 |  |  |  |  | MM 12270 MM 12475 |
| 5 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm i 250 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowana bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 20 |  |  |  |  | 19066 19067 |
| 6 | Jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespoleni: 60 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5 mm, 1.7 mm i 2.0 mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 40 |  |  |  |  | 19068 19069 19070 19071 |
| 7 | Retraktor oraz protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów; dł. linii cięcia 2,5 -6 cm; w zestawie z gumową laparoskopową nakładką z otworem do wprowadzenia trokara, zaopatrzoną w uszczelkę trzymającą odmę; | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Retraktor oraz protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów; dł. linii cięcia 5-9 cm; w zestawie z gumową laparoskopową nakładką z otworem do wprowadzenia trokara, zaopatrzoną w uszczelkę trzymającą odmę; | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 9 | Retraktor oraz protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów; dł. linii cięcia 5-9 cm; | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty. Rozmiary staplera: 25, 29 i 31 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 14  Nazwa: Probówki.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka typu S-Monovette K3E 9ml | szt. | 600 |  |  |  |  | MM 05669 |
| 2 | Probówka typu S-Monovette K3E 4,9ml | szt. | 600 |  |  |  |  | MM 05667 |
| 3 | Probówka typu S-Monovette lithium heparin 9ml | szt. | 800 |  |  |  |  | MM 05670 |
| 4 | Probówka typu S-Monovette lithium heparin 4,9ml | szt. | 800 |  |  |  |  | MM 05668 |
| 5 | Probówka typu S-Monovette thrombo exact 2,7ml | szt. | 15 000 |  |  |  |  | MM 13256 |
| 6 | Probówka okrągłodenna 5ml | szt. | 12 000 |  |  |  |  | MM 05387 |
| 7 | Probówka 1,1ml gel serum clotting activator | szt. | 16 000 |  |  |  |  | MM 03978 |
| RAZEM |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 15 Nazwa: Szkiełka laboratoryjne, nożyki

Dodatkowa informacja dotycząca poz. 5 jednostka posiada aparat Bench Mark Ultra firmy  Ventana i szkiełka muszą być wymienione w menu aparatu do współpracy.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne 24x50 mm, grubość 0,13-0,17 mm, czyste o najwyższym stopniu przezroczystości, równe, nie posklejane, bez widocznych zarysowań i pęknięć, używane w analizatorach, op. 50 do 1000 sztuk. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne 24x60 mm, grubość 0,13-0,17 mm, czyste o najwyższym stopniu przezroczystości, równe, nie posklejane, bez widocznych zarysowań i pęknięć, używane w analizatorach, op. 50 do 1000 sztuk. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka podstawowe 76x26 mm o grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, dwustronnie zmatowione pole opisowe o szerokości 20 mm, czyste z równymi krawędziami, op. 50 do 100 sztuk. | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka podstawowe typu Super Frost lub Star Frost 76x26x1 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 45’, malowane pole do opisu, op. 50 sztuk. Laboratorium centralne | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka silanizowane typu Super Frost lub Star Frost adhesive 76x26x1 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 90’, malowane pole do opisu, op. 50 sztuk. | Szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyki niskoprofilowe do mikrotomu, o kącie 34°, kompatybilne z mikrotomami Thermo Shandon Scientific. Ostrze wykonane w technologii pink gwarantującej długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. Ostrze przeznaczone do materiału miękkiego, preparatów mrożeniowych, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Opakowanie 50 sztuk. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm, grubość 0,15 -0,17 ze szkła bromokrzemowego. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x50 mm, ręczne do FISH. Menzel – Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkielka mikroskopowe nakrywkowe 24x32 mm, ręczne do FISH. Menzel-Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x24 mm, ręczne do FISH. Menzel-Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 15x15 mm, ręczne do FISH. Menzel-Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szkiełka podstawowe szlifowane, matowe z matowym polem do opisu z obu stron o wymiarach 76x26 mm z niezaokrąglonymi rogami (rogi pod kątem 90 stopni). Opakowanie papierowe. Opakowanie 50 szt. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 16 Nazwa: Zestawy do odsysania w systemie zamkniętym

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu | Szt. | 400 |  |  |  |  | MM-20561 MM-20562 |
| 2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu | Szt. | 100 |  |  |  |  | MM-brak??? |
| 3 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | Szt. | 500 |  |  |  |  | MM-14082 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 17 Nazwa: Znaczniki tkankowe dla brachyterapii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znaczniki do umieszczenia w tkankach miękkich lub kostnych. Biokonpatybilne igły śródmiąższowe, sterylne, standardowe do brachyterapii z zatyczką woskową (CP Bone Wax), zawierające jedno ziarno – wykonane z litego złota o grawerowanej strukturze zapobiegające się przemieszczaniu.. Średnica 1,2 mm dla igieł 17G- 20 cm długość 3 mm. Części igły wchodzące w kontakt z pacjentem wykonane ze stali nierdzewnej 304. | Szt. | 930 |  |  |  |  | mm-21265 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część: 18 Igły dla BCU

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do punkcji lędźwiowej 22Gx1 3/2 0,7x88 | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do punkcji lędźwiowej 22Gx1 3/2 0,7x90 | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do punkcji lędźwiowej 23Gx3 1/2 0,7x88 | Szt. | 3500 |  |  |  |  | (MM- 19371) mm-4320 |
| 4 | Igła iniekcyjna 0,7x50mm op. 100szt 0,6x88 | op | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część 19 Nazwa: Igły biopsyjne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości wkłucia na 15 lub 22 mm, rozmiar 16G , długość: 10 cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na zewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 480 |  |  |  |  | 4310 |
| 2 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia 2 długości pobieranego bioptatu na 10 i 20mm, zdejmowalna kaniula tnąca, rozmiary igły 16G, długość : 10cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na wewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 500 |  |  |  |  | 4367 |
| 3 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia 2 długości pobieranego bioptatu na 10 i 20mm, zdejmowalna kaniula tnąca, rozmiary igły 16G, długość : 15cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na wewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 80 |  |  |  |  | 4368 |
| 4 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości wkłucia na 15 lub 22 mm, rozmiar 18G , długość: 15 cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na zewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 20 |  |  |  |  | 4315 |
| 5 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości wkłucia na 15 lub 22 mm, rozmiar 18G , długość: 20 cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na zewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 110 |  |  |  |  | 4316 |
| 6 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości wkłucia na 15 lub 22 mm, rozmiar 16G , długość: 16 cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na zewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 150 |  |  |  |  | 4369 |
| 7 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości wkłucia na 15 lub 22 mm, rozmiar 18G , długość: 10 cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na zewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 25 |  |  |  |  | 17591 |
| 8 | Igła do półautomatycznej biopsji histopatologicznej z możliwością ustawienia długości wkłucia na 15 lub 22 mm, rozmiar 18G , długość: 10 cm, igła ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze widoczne w USG, echomarker w postaci szlifu na zewnętrznej stronie kaniuli tnącej | Szt. | 10 |  |  |  |  | 4371 |
| 9 | Igła do biopsji cienkoigłowej, ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze Chiba widoczne w USG, przeźroczysta nasadka, rozmiar 22G, długość 16cm | Szt. | 20 |  |  |  |  | 19802 |
| 10 | Igła do biopsji cienkoigłowej, ze znacznikami głębokości wprowadzenia co 1 cm, ostrze Chiba widoczne w USG, przeźroczysta nasadka, rozmiar 22G, długość 20cm | Szt. | 20 |  |  |  |  | 4300 |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy