……………………………….                                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

Nazwa i adres wykonawcy                                                                                                                                         do postępowania SZPiGM 3810/5/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza w przypadku stosowania opakowań o innej pojemności niż podane   przez zamawiającego zaoferowanie wyrobu w posiadanych opakowaniach z podaniem tej informacji w ofercie i przy odpowiednim przeliczeniu.

2. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie wyłącznie oświadczeń o posiadaniu dokumentów uprawniających do obrotu wyrobem medycznym lub dopuszczających wyrób medyczny do obrotu oraz o ich dostarczeniu dopiero na żądanie zamawiającego.

3. W przypadku gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym wykonawca składa oświadczenie w ofercie poświadczające, że produkt nie jest wyrobem medycznym.

Część 1 Nazwa: Wyroby medyczne do podawania chemioterapii – linia bezpieczna.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny wielodrożny do podawania leków cytostatycznych jednodrożny (1+1). Zestaw do podawania leków cytostatycznych dwudrożny (1+1), linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po podaniu kolejnych leków bez rozłączania systemu. Jeden port bezigłowy typu luer-lock powyżej komory kroplowej, umożliwiający podanie leku cytostatycznego. Dodatkowy port bezigłowy typu luer-lock w części dolnej (poniżej komory kroplowej) umożliwiający podanie leków dodatkowych. Zacisk zatrzaskowy w linii powyżej portu do podania leku cytostatycznego. Precyzyjny zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Dren zakończony złączem umozliwiającym podłączenie zestawu do venflonu. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15µm. Dren wolny od DEHP lub wykonany w sposób uniemozliwiający kontakt leku z powłoką zawierającą DEHP (np. dren dwuwarstwowy). Zestaw jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw infuzyjny wielodrożny do podawania leków cytostatycznych dwudrożny (2+1). Zestaw do podawania leków cytostatycznych trójdrożny (2+1), linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po podaniu kolejnych leków bez rozłączania systemu. Dwa porty bezigłowe typu luer-lock powyżej komory kroplowej, umożliwiające podanie leku cytostatycznego. Dodatkowy port bezigłowy typu luer-lock w części dolnej (poniżej komory kroplowej) umożliwiający podanie leków dodatkowych. Zacisk zatrzaskowy w linii powyżej portów do podania leków cytostatycznych. Precyzyjny zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Dren zakończony złączem umożliwiającym podłączenie zestawu do venflonu. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15µm. Dren wolny od DEHP lub wykonany w sposób uniemożliwiający kontakt leku z powłoką zawierającą DEHP (np. dren dwuwarstwowy). Zestaw jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw infuzyjny wielodrożny do podawania leków cytostatycznych trójdrożny (3+1). Zestaw do podawania leków cytostatycznych czterodrożny (3+1), linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po podaniu kolejnych leków bez rozłączania systemu. Trzy porty bezigłowe typu luer-lock powyżej komory kroplowej, umożliwiające podanie leku cytostatycznego. Dodatkowy port bezigłowy typu luer-lock w części dolnej (poniżej komory kroplowej) umożliwiający podanie leków dodatkowych. Zacisk zatrzaskowy w linii powyżej portów do podania leków cytostatycznych. Precyzyjny zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Dren zakończony złączem umożliwiającym podłączenie zestawu do venflonu. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15µm. Dren wolny od DEHP lub wykonany w sposób niemożliwiający kontakt leku z powłoką zawierającą DEHP (np. dren dwuwarstwowy). Zestaw jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw infuzyjny wielodrożny do podawania leków cytostatycznych czterodrożny (4+1). Zestaw do podawania leków cytostatycznych pięciodrożny (4+1), linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po podaniu kolejnych leków bez rozłączania systemu. Cztery porty bezigłowe typu luer-lock powyżej komory kroplowej, umożliwiające podanie leku cytostatycznego. Dodatkowy port bezigłowy typu luer-lock w części dolnej (poniżej komory kroplowej) umożliwiający podanie leków dodatkowych. Zacisk zatrzaskowy w linii powyżej portów do podania leków cytostatycznych. Precyzyjny zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Dren zakończony złączem niemożliwiają podłączenie zestawu do venflonu. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15µm. Dren wolny od DEHP lub wykonany w sposób niemożliwiający kontakt leku z powłoką zawierającą DEHP (np. dren dwuwarstwowy). Zestaw jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Regulator przepływu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą dla roztworów o różnych gęstościach (5-250 ml/h dla 10% i 5-150 ml/h dla 20%) z możliwością podłączenia zestawu kroplowego, jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN); wyposażony po obu stronach w przeźroczyste dreny odporne na zamknięcie światła i przeciekanie, o długościach 10 i 25 cm, bez portu do wstrzyknięć, z łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi (na łączniku męskim koreczek wentylowany); cylindryczny kształt, skrzydełka na obwodzie gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności, bez lateksu, opakowanie folia-papier. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 2  Nazwa: Zestawy infuzyjne co podawania cytostatyków, do pomp infuzyjnych produkcji B. Braun.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny do pomp trójdrożny. Dren przezroczysty wielodrozny (2+1) (nie zawierający PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw infuzyjny do pomp pięciodrożny. Dren przezroczysty wielodrozny (4+1) (nie zawierający PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane z przeźroczystą płytką polimerową zaopatrzone w zawory BCV, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu, wyposażone w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem do przygotowania leku. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8µm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 3 Nazwa: Zestaw grawitacyjny do podawania chemioterapii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw grawitacyjny do podawania chemioterapii dwudrożny. Aparat do infuzji z portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia z krótkim drenem do infuzji: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem, pozbawiony DEHP, zamykany odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zastawka bezigłowa na drenie, dren o długości 180cm. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 4 Nazwa: Linie boczne do przygotowywania leków cytostatycznych

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy ) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia boczna do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych. Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytotoksycznych w butelce lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową z portem luer-lock zabezpieczoną korkiem. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz pozwalającym na usunięcie powietrza z drenu. System drenów musi zapewniać szczelność oraz niewydostawanie się leku na zewnątrz, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. Produkt jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Brak zawartości PVC, brak zawartości DEHP, dren wykonany z poliuretanu. | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia boczna z filtrem 0,2µm do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych. Dren z filtrem 0,2 µm (membrana PES), do przygotowywania leków cytotoksycznych w butelce lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową z portem luer-lock zabezpieczoną korkiem. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz pozwalającym na usunięcie powietrza z drenu. System drenów musi zapewniać szczelność oraz niewydostawanie się leku na zewnątrz, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. Produkt jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Brak zawartości PVC, brak zawartości DEHP, dren wykonany z poliuretanu. | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 5 Nazwa: Wyroby medyczne wykorzystywane w procesie przygotowywania cytostatyków.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy ) /producent/wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spike do cytostatyków bez filtra. Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynnych leków cytostatycznych z fiolek, zapewniający automatyczne wyrównanie ciśnienia w fiolce. Podczas użytkowania przyrząd gwarantuje szczelność, tj. uniemożliwia wydostawanie się do otoczenia leku w postaci płynnej i w postaci aerozolu. Posiada ostry kolec umożliwiający przebicie korka fiolki, kolec wyprofilowany w sposób umożliwiający pobranie całej objętości płynu z fiolki (maksymalna objętość zalegająca 0,7ml). Port bezigłowy typu luer-lock, płaski, samouszczelniający, uniemożliwiający wyciek leku po odłączeniu strzykawki, umożliwiający skuteczną dezynfekcję poprzez przetacie środkiem dezynfekcyjnym. Brak filtra cząsteczkowego na kanale leku. Przyrząd jałowy, apirogenny, pakowany pojedynczo. Bez zawartości DEHP. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spike do cytostatyków z filtrem. Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawek oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiaja maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 6 Nazwa: Zestaw do procedury HIPEC

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do procedury HIPEC kompatybilny z urządzeniem Performer HT. W skład zestawu wchodzą: - jednorazowe dreny - zestaw czujników | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 7 Nazwa: Błony i odczynniki RTG

Wszystkie błony i odczynniki tego samego producenta , w jednej dostawie – opakowania z tym samym numerem LOT i  terminem ważności nie krótszym niż 2/3 terminu ważności podawanego przez producenta.

- Błony rentgenowskie ogólnodiagnostyczne:

- niebieskoczułe, do obróbki automatycznej,

- obustronnie pokryte emulsją światłoczułą wykonaną w technologii płaskich kryształów,

- opakowana typu „próżniowego”,

- oznakowanie każdego pojedynczego filmu minimum nazwą producenta, symbolem filmu, data ważności, numer emulsji,

- gęstość optyczna minimalna Dmin < 0,24,

- kontrastowość średnia >2,50.

- Odczynniki rentgenowskie do obróbki automatycznej:

wieloskładnikowe, w postaci płynnego koncentratu, do sporządzenie 2x20 litrów roztworu roboczego, bez zawartości kwasów nieorganicznych, zawierające w swoim składzie środki zmiękczające i myjące, opakowanie po odczynnikach maja być niekaucjonowane, odczynniki chemiczne muszą być kompatybilne z błonami.

- Filmy mammograficzne:

- zielonoczułe,

- błona z dwoma warstwami emulsji światłoczułej na tej samej stronie,

- charakterystyczne „wycięcie” każdego pojedynczego filmu,

- gęstość optyczna minimalna ≤ 0,22,

- kontrastowość średnia  >3,80.

- Błony rentgenowskie stomatologiczne

- filmy o czułości klasy F,

- pojedyncze filmy pakowane w światłoszczelne, miękkie opakowania winylowe.

- błony powinny być odporne na wyładowania elektrostatyczne. Warstwa światłoczuła o ulepszonym zabezpieczeniu antyelektrostatycznym

- w przypadku zmiany producenta filmów, wymagane wykonanie kalibracji aparatu w ramach umowy

- posiadamy mammograf LORAD MIV firmy HOLOGIC, pracujemy na błonach firmy Carestream MIN-R 2000

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Błona mammograficzna RTG 18x24 | szt. | 21 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Błona mammograficzna RTG 24x30 | szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Błony dentystyczne 3x 4 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Błona RTG DI-HL 35x43 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wywoływacz automatyczny a 20 l | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Utrwalacz automatyczny a 20 l | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Chusteczki czyszczące ekrany | op. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 8 Nazwa: Kaniule dożylne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaniula zwykłe do wkłuć dożylnych z portem iniekcyjnym, jałowe, z paskami radiocieniującymi, wykonane z FEP, luker lock, nie zawierające lateksu, wolne od PVC Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary jak poniżej |
| 1 | Rozmiar 0,8 mm 22G kod niebieski. Długość 25 mm przepływ 38 ml/min. | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozmiar 1,0 mm 20G kod różowy długość 32 mm przepływ 64 ml/min. | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar 1,2 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 90 ml/min. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozmiar 1,7 mm 16G kod biały. Długość 45 mm przepływ 133 ml/min. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 9 Nazwa: Strzykawki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta. Właściwości: przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer , płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie przedłużona skala (bardzo ważna) wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio: - co 0,5ml dla pojemności 10 ml wyskalowana do 12 ml (wydłużona precyzyjna podziałka co 1 ml) -jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta. Właściwości: przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie przedłużona skala (bardzo ważna) wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio: co 1 ml dla pojemności 20 ml – wyskalowana do 24 ml (wydłużona precyzyjna podziałka co 1 ml) jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 10 Nazwa: Kasetki histopatologiczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetka histopatologiczna, standardowa, biała, bez wieczka . Otwory w kształcie kwadratów o rozmiarze 2,0x2,0 mm. Minimalna ilość otworów umiejscowionych w podstawie kasetki: 60. | szt. | 56 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetka histopatologiczna, do drobnych wycinków z łamanym wieczkiem, z wewnętrzną komorą z otworami 0,35mm oraz dodatkowymi kwadratowymi otworami 2x2mm na zewnątrz komory w celu zapewnienia swobodnego przepływu odczynników. Kasetka powinna posiadać pole do opisu o porowatej powierzchni – ułatwiającej opis kasetki. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 11 Nazwa: Maski

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa j.u. dla dorosłych, z drenem o długości co najmniej 210 cm. sterylna | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa j.u. dla dzieci, z drenem o długości co najmniej 210 cm. sterylna | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dzieci, w dren wtopione minimum 4 podłużne paski wzmacniające, końcówka drenu znormalizowana do połączenia na wcisk, regulowany metalowy klips nosowy. sterylna | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maski anestetyczne w rozmiarach 3,4,5 sterylna posiadająca łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. | szt. | 4 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska tlenowa z workiem dorośli sterylna posiadająca łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska tlenowa z workiem dzieci sterylna | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 12 Nazwa: Zestawy do dializy, zestawy do nefrotomii.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do dializy dwukanałowy 11F/15cm. Składa się min. Z: -kateter dwukanałowy typ prosty -kateter dwukanałowy typ zagięty - igła 18G dł. 7 cm - prowadnik .038”/70 cm - dilatator I 10F - dilatator II 12F | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nefrostomii 8F/ rurka wykonana ze stali nierdzewnej ze zmiękczonym końcem, cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowanego. Elementy zestawu min. - kateter typu Pigtail dł. 45 cm - prowadnik typu Lunderquista „J” .038”x80cm - igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm - rozszerzacze (dilatatory) - rozszerzacz (dilatator) z rozrywalną koszulką - kołnierz mocujący - strzykawka 10 ml - opaska | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 13 Nazwa: Cewniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Pezzer, w rozmiarach od CH24 do CH32 Cewnik z otworami drenującymi o średnicy nie większej niż 5 mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach co zapewnia stabilność i drożność cewnika. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley, od nr 12 do nr 24 | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Nelaton od nr 06 do nr 22 | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Tiemann od nr 08 do nr 24 | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania Lukens. Zestaw do pobierania próbek z łącznikiem, bez filtra z zakrętką, Przejrzysty pojemnik umożliwiający natychmiastową ocenę wizualną wydzieliny, dodatkowa zakrętka do zabezpieczenia próbki do badania, samoprzylepna etykieta identyfikacyjna | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zatyczka do cewników | szt. | 2 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

………………………………………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 14 Nazwa: Serwety jednorazowego użytku bez otworu i z otworem.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta na stolik Mayo. Wykonana z polietylenu min. 0,065 mm, wzmocnienie min. 40 g/m, rozmiar 80x140-145 cm. Wzmocniona na całej długości, składana teleskopowo. Pakowana w kopertę typu „folia-papier”. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor czerwony, niebieski lub zielony. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 45-50x45-50 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta pod pośladki w kształcie kieszeni na płyny z kształtką w rozmiarze 113- 125x 75-90 cm. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej.. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 50x60 cm z otworem 6x8--9 cm (owal) z przylepcem. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x75 cm z otworem 6x8-9 cm (owal) z przylepcem. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55 - 62g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta zabiegowa, rozmiar 75x90 cm z otworem 6x12 cm (owal) z przylepcem. Materiał obłożenia przebadany po procesie sterylizacji, musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, o minimalnej gramaturze na całej powierzchni minimum 55g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na protokole operacyjnym. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 15  Nazwa: Zatyczki, mini spike, łącznik.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka do cewników bez łącznika typu luer-luer lock. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mini spake plus przyrząd do aspiracji leku | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z kolankiem o parametrach 22F – kolanko 22M/15F. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 16  Nazwa: Końcówki do generatorów

Zamawiający posiada generatory:

1/ elektrochirurgiczny  Thunderbeat Model TC-E400 firmy Olympus Medical Systems Corp.

2/ bipolarny i multipolarny  Celon Power System firmy Olympus Medical Systems Corp.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe narzędzie do zabiegów otwartych, integrujące energie bipolarna i ultradźwiękowa, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energie bipolarna i ultradźwiękowa, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzie do chirurgii tarczycy, precyzyjne nożyczki o długości roboczej 9 cm, bransze w kształcie peana. Narzędzie tnąco-koagulujące, hybrydowe, integrujące energię bipolarna oraz ultradźwiękową, umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Uchwyt narzędzia nożycowy. Aktywacja narzędzia z rękojeści. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do termoablacji. Aplikator bipolarny 1,8mm /15miernik/,końcówka trójkątna, sterylny, jednorazowego użytku długość rurki 200mm, długość elektrody 40mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 17  Nazwa: Trokary, system dostępu transanalnego, stapler

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm oraz 150mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym. Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia. Zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji. Opakowanie 6 szt. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym. Zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji. Opakowanie 6 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Port do zabiegów transanalnych w rozmiarze 4 x 5,5 cm posiadający w zestawie: 4 porty 5-10 mm, obturator, nakładkę żelową oraz kanał roboczy z prowadnikiem; w zestawie z systemem wyrównania odmy; | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler okrężny prosty do zabiegów transanalnych z wydłużonym ramieniem kowadełka oraz wizualnym wskaźnikiem połączenia kowadełka ze staplerem. Długość staplera 345 mm. Średnica główki staplera 28 i 32 mm. Zamawiającego dokona wyboru przy składaniu zamówienia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 18  Nazwa: Probówki.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka typu S-Monovette K3E 9ml | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka typu S-Monovette K3E 4,9ml | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka typu S-Monovette lithium heparin 9ml | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka typu S-Monovette lithium heparin 4,9ml | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka typu S-Monovette thrombo exact 2,7ml | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka okrągłodenna 5ml | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka 1,1ml gel serum clotting activator | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 19 Nazwa: Dreny specjalistyczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złącze (dren) niskiego ciśnienia do podawania kontrastu o długości 150 cm do RM posiadające co najmniej jeden zawór bezzwrotny. | szt. | 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wężyk (dren) jednorazowego użytku o długości 250 cm do badań TK z dwoma zaworkami bezzwrotnymi. Złącze powinno być przystosowane do zastosowania ze wstrzykiwaczem CT Motion firmy Ulrich. | szt. | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 20  Nazwa: Elektrody neutralne i czyścik do elektrod

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 80 do 85 cm2 | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czyścik do elektrod sterylny. | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 21 Nazwa: Zestawy do drenażu i cewnikowania pęcherza

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia z 55 | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR. Minimalny skład zestawu: Igła 3,6 rozrywalna, długość 120 mm, Cewnik CH 10 (pigtail) Długość cewnika 650 mm Znacznik na długości 90/130/190 Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR. Minimalny skład zestawu: Igła 5,6 rozrywalna, długość 120 mm, Cewnik CH 15 (pigtail) Długość cewnika 650 mm Znacznik na długości 130/280 Zestaw jałowy, pirogenny, nietoksyczny | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza. Minimalny skład zestawu: Strzykawka 20ml, Ampułka 20ml z wodą jałową Serweta 45x75 cm Serweta 75x90 cm Tampony z gazy bawełnianej (tupfer) o wielkości śliwki Kompresy z gazy 7,5x7,5 cm Żel nawilżający Pęseta anatomiczna Kleszczyki typu Kocher Igła 18 Gx1 ½ (1,2x 40mm) Para rękawiczek diagnostycznych lateksowych niepudrowanych rozmiar M | Szt. | 660 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 22 Nazwa: Szkiełka laboratoryjne, nożyki

Dodatkowa informacja dotycząca poz. 5 jednostka posiada aparat Bench Mark Ultra firmy  Ventana i szkiełka muszą być wymienione w menu aparatu do współpracy.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne 24x50 mm, grubość 0,13-0,17 mm, czyste o najwyższym stopniu przezroczystości, równe, nie posklejane, bez widocznych zarysowań i pęknięć, używane w analizatorach, op. 50 do 1000 sztuk. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne 24x60 mm, grubość 0,13-0,17 mm, czyste o najwyższym stopniu przezroczystości, równe, nie posklejane, bez widocznych zarysowań i pęknięć, używane w analizatorach, op. 50 do 1000 sztuk. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka podstawowe 76x26 mm o grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, dwustronnie zmatowione pole opisowe o szerokości 20 mm, czyste z równymi krawędziami, op. 50 do 100 sztuk. | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka podstawowe typu Super Frost lub Star Frost 76x26x1 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 45’, malowane pole do opisu, op. 50 sztuk. Laboratorium centralne | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka silanizowane typu Super Frost lub Star Frost adhesive 76x26x1 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 90’, malowane pole do opisu, op. 50 sztuk. | Szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyki niskoprofilowe do mikrotomu, o kącie 34°, kompatybilne z mikrotomami Thermo Shandon Scientific. Ostrze wykonane w technologii pink gwarantującej długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. Ostrze przeznaczone do materiału miękkiego, preparatów mrożeniowych, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Opakowanie 50 sztuk. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm, grubość 0,15 -0,17 ze szkła bromokrzemowego. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x50 mm, ręczne do FISH. Menzel – Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkielka mikroskopowe nakrywkowe 24x32 mm, ręczne do FISH. Menzel-Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x24 mm, ręczne do FISH. Menzel-Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 15x15 mm, ręczne do FISH. Menzel-Glaser lub równoważne. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szkiełka podstawowe szlifowane, matowe z matowym polem do opisu z obu stron o wymiarach 76x26 mm z niezaokrąglonymi rogami (rogi pod kątem 90 stopni). Opakowanie papierowe. Opakowanie 50 szt. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

………………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 23 Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do pozyskiwania surowicy o pojemności 5ml (13x100 mm) | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z PP o pojemności 11ml (16x100 mm) | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki z PS o pojemności 4 ml (12x75 mm), okrągłodenne z korkiem, pakowane zbiorczo, sterylne | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki okrągłodenne z PS o pojemności 5 ml (13x75 mm) | Szt. | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Korki do probówek o śr. 13 mm, wargowe, białe | Szt. | 8100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Eppendorf o poj. 1,5 ml z PP, bezbarwne z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką i polem do opisu | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Statyw na 20 probówek Eppendorf o poj. 1,5 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki Cryovial na 2ml z zakrętką samouszczelniającą i nóżkami | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pudełko na 81 probówek Cryovial o pojemności 2 ml z przykrywką z numeracją otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw roboczy na 50 probówek Cryovial z nóżkami stabilizującymi | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki typu FALCONE o poj. 50 ml ( 30x115 mm) z PP, pakowane indywidualnie, samostojące, sterylne | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki o poj. do 25 ml z PP z zakrętką, podziałką i polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Statyw na 24 probówki o śr. 30-30 mm 3- rzędowy | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Statyw powlekany na 20 probówek 2-rzędowy 12x70 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm z wentylacją, aseptyczne- | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szalki Petriego o śr. 150 mm i wys. 18 mm, z wentylacją, aseptyczne | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wymazówki z tworzywa o dł. 150 mm z główką z bawełny o śr. 5 mm, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wymazówki z drutu o dł. 155 mm w probówce transportowej z główką z wiskozy o śr. ok. 3 mm., sterylne | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wymazówki z trzonkiem z tworzywa w probówce transportowej o dł. 15 cm. z główką z wiskozy o śr. ok. 5 mm, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wymazówki z tworzywa z podłożem AMIES w probówce transportowej o dł. 15 cm. z główką z wiskozy o śr. 5 mm, sterylne , pakowane indywidualnie | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Korki celulozowe do otworów 7,5-10,5 mm wielokrotnego użytku | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 22 | Korki celulozowe do otworów 11,5-13,5 mm wielokrotnego użytku | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | Końcówki do pipet o poj. do 1000 µL typu Gilson, niebieskie | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Końcówki do pipet o poj. do 200 µL typu Gilson, żółte | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Końcówki do pipet z PP o poj. do 5000 µL, bezbarwne | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mikrokońcówki o poj. 0,1-10 µL, typu Gilson Pipetman ze znacznikiem o pojemności 2 i 10 µL, bezbarwne z PP w torbie foliowej | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Dozator butelkowy " Dispens Mate Plus" o obj. dozowania 0,5-5 ml co 0,1 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Butelka do dozatora o poj. 500 ml z gwintem A32 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ezy kalibrowane z drutu 1 µL | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ezy kalibrowane z drutu 10 µL | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Ezy jednorazowe 1 µL z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane indywidualnie | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 32 | Ezy jednorazowe 10 µL z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane indywidualnie | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 33 | Szpatułki Drygalskiego do posiewów bakteriologicznych, szklane | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Szpatułki do posiewów typu „hokej”z PS, pakowane po 5 sztuk, sterylne | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | Statyw obrotowy 6 miejscowy z ABS do pipet jednokanałowych | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | Pudełka do sterylizacji końcówek, kompatybilne z zamawianymi końcówkami | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 37 | Pudełka z PP na końcówki typu Gilson 200 µL | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | Naczynka z PS o poj. 3 ml do analizatora HITACHI | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 39 | Wkłucia motylkowe z igłą 0,8 x 19 mm z długim wężykiem, zakończone drugą igłą, pakowane indywidualnie, sterylne | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 40 | Probówki typu FALCONE stożkowe z zakrętką, pojemność 50ml, z podziałką co 5ml, sterylne, indywidualnie pakowane. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 41 | Probówki typu FALCONE stożkowe z zakrętką i podziałką od 1 do 14ml, co 1ml, pojemność 15ml. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy

Część 24  Nazwa: Jednorazowe podkłady

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład 38 x 50cm (80 szt. w rolce) nieskładany, bibułowo-foliowy, wykonany z trzywarstwowego, nieprzemakalnego laminatu | Szt./rol | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład bibułowy nakozetkowy 2-warstwowy podfoliowany, 50cm x 50m. Wykonany z pulpy laminowanej, Perforacja: 38 cm, gramatura: 23 gr±5% (papier) + 10 gr ±5% (PE), Ilość odcinków w rolce: 132. Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały, Kolor: dowolny, jednorazowego użytku, niesterylny. W opakowaniu zbiorczym 6 szt. | Szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  | x |  | x |

Termin dostawy: …………. dni.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Oświadczamy, że:

-  znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………

podpis wykonawcy