|  | ………………………………………………. Nazwa i adres wykonawcy Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania: B, F (C.albicans, A. Niger), V (BVDV/Vaccina, Rota,Adeno,Noro,Polio), Tbc - w czasie -30 sekund. Produkt spełniający normy dla obszaru medycznego, w tym 16615.Produkt podwójnego przeznaczenia: produkt biobójczy/ wyrób medyczny kl.II a. | op. 1L ze spryskiwaczem | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, chloru i związków amoniowych. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie, roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godziny.,. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium) V (HIV, HBV, HCV, adeno, noro, polio, rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny klasy II a. | op.40 g | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła,barwników ,substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi,w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermataologicznie, pH 5,0. Kosmetyk. | op. 500ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający alkohol propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (d-panthenol+etyloheksyloglicerynę), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia). Produkt biobójczy | op 500ml | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, pielęgnacja szwów pooperacyjnych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych , przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego, do dezynfekcji jamy ustnej. Spektrum działania: B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny.Produkt leczniczy. | op. 250 ml ze spryskiwaczem | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, pielęgnacja szwów pooperacyjnych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych , przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego, do dezynfekcji jamy ustnej. Spektrum działania: B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | op. 1 L | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała oraz włosów pacjentów, o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników. Zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje natłuszczające – z zawartością alantoiny oraz o kwasu mlekowego. Do toalety ciała pacjentów przed zabiegami. Bez zawartości mydła i parabenów, pH ok. 5,0. Kosmetyk. | op. 500 ml | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pianka czyszczaco-pielegnująca do zanieczyszczonej wydalinami skóry,zawierajaca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze,posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohol benzylowy,fenyloetylowy i tenzydy .Kosmetyk. | op. 500ml | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat do mycia i dekontaminacji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Gotowy do użycia. Kosmetyk. | op. 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | op 1L | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; zawierający substancje pielęgnujące (d-pantenol, witaminę E). Produkt bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (polio, adeno, noro, HIV, HBV, HCV, vaccinia). Pełne działanie wirusobójcze w czasie do 30 s. Dezynfekcja higieniczna EN 1500 - 30s, chirurgiczna EN 12791- 90 s. | op. 500 ml | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy | op 250ml z pompką | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | op. 1L | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. | op.250ml z pompką | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała, na bazie białego oleju, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. | op 500 ml z pompką | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy : ………….. godzin (max. 48 godzin).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis upoważnionej osoby

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Mogą być używane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, wycisków sylikonowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Chusteczki o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Wymiary: min. 13x20 cm, gramatura min. 23 g/cm2. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Preparat nasączający posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną. Wyrób medyczny. | puszka a 100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Mogą być używane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, wycisków sylikonowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Chusteczki o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Wymiary: min. 13x20 cm, gramatura min. 23 g/cm2. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Preparat nasączający posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną. Wyrób medyczny. | wkład a 100 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub IMiDz lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem | op. 1 l | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. | op. 500 ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. | op. 500 ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Kosmetyk | op. 500 ml z pompką | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy : ………….. godzin (max. 48 godzin).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis upoważnionej osoby

|  | Zadanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne (min, trzy substancje aktywne z różnych grup chemicznych). Bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, pH 5,0-5,5 posiada substancje nawilżające i pielęgnujące, łagodny dla skóry rąk. Posiada pozytywną opinię IMiDz. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes). Produkt leczniczy. | op. 500 ml | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych związków czwartorzędowych związków amoniowych (chlorek didecylodimetyloamoniowy). Przebadane zgodnie z normami: EN 16615, EN 13624, EN 14348, RKI, EN 14476. Badania wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Spektrum działania: B, Tbc, F (C.albicans, A.niger), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Noro) do 1 min, V (pełne) do 30 min. Wyrób medyczny kl. IIA. Rozmiar 130 x 220 mm. | Tuba 125 szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wkład 125 szt | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zastosowanie: Alkoholowy preparat (hydrożel) o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: na bazie etanolu (min 80g), zawierający bisabolol i glicerynę. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych, spełniający wymagania EN 1500 - 30 sek i EN 12791 - 90 sek. Przebadany dermatologicznie. Nie wykazuje właściwości drażniących, opracowany według formuły NCP. Ph ok. 5,5. Spektrum działania: Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno) - 30 sek. Polio - 60 sek. | op. 500 ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy i chlorku didecylodimetyloamonowego, nie może zawierać aktywnego chloru, tlenu, aldehydu, pochodnych fenolu oraz biguanidów, nie powoduje klejenia powierzchni; nie wymaga spłukiwania; możliwy do stosowania w obecności pacjentów również w oddziałach dziecięcych, noworodkowych i położniczych. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz dezynfekcji syfonów. Osiągający pełne działania łącznie z Tbc i F (C. brasilensis) w stężeniu 0,25%. Wymagana rejestracja dulana tzn.: jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Spektrum działania: B ( w tym MRSA oraz Escherichia coli i Salmonella enteritidisis), Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona) - 0,25% - 15 min, Tbc, F (A. brasilensis) do 30 min. | 1 litr z dozownikiem przelewowym | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy i chlorku didecylodimetyloamonowego, nie może zawierać aktywnego chloru, tlenu, aldehydu, pochodnych fenolu oraz biguanidów, nie powoduje klejenia powierzchni; nie wymaga spłukiwania; możliwy do stosowania w obecności pacjentów również w oddziałach dziecięcych, noworodkowych i położniczych. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz dezynfekcji syfonów. Osiągający pełne działania łącznie z Tbc i F (C. brasilensis) w stężeniu 0,25%. Wymagana rejestracja dulana tzn.: jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Spektrum działania: B ( w tym MRSA oraz Escherichia coli i Salmonella enteritidisis), Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona) - 0,25% - 15 min, Tbc, F (A. brasilensis) do 30 min. | op. 5 l | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (Polio, Adeno, Noro (mysi)), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.; Cl. Difficile R027 – 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, F (a. Niger),V (Polio, Adeno, Noro), Tbc, S (Cl. Difficile R027). | op. 750 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Preparat do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia na bazie chlorku didecylodimetylomoniowego i niejonowych związków powierzchniowo - czynnych w postaci aktywnej piany. Bez zawartości alkoholi, dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych i dziecięcych w tym do inkubatorów, lamp, wanien akrylowych, ekranów dotykowych, tapicerek i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi i detergentów takich jak zabawki, mankiety do pomiaru RR. Preparat o wysokiej wydajność (1 butelką preparatu można umyć i zdezynfekować aż 125 m2 powierzchni) oraz wysokiej tolerancji materiałowej (guma, akryl, plexiglass). Preparat wykazujący skuteczność zarówno w warunkach czystych jak i w obecności zanieczyszczeń organicznych – skuteczność potwierdzona badaniami. Wymagana rejestracja dulana tzn.: jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (drożdżakobójczy) – 2 min, F (grzybobójczy) – 20 min, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, VRS) – 1 min, Polyoma SV40, Corona – 5 min, Adeno, Noro – 30 min, Tbc (M. Terrae) – 60 min. | op. 750 ml | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gotowy do użycia sporobójczy preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz sprzętu termolabilnego. Możliwość stosowania przez okres 30 dni z możliwością kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych. Preparat na bazie aldehydu glutarowego - 2% o pH 6 w obecności katalizatora czynnego powierzchniowo. Preparat o doskonałej tolerancji materiałowej. Przebadany według norm: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 17126. Spektrum działania: B, Tbc, F, V - 10 min, S (B.cereus, Cl.difficile R027) - 1 godz., (B.subtillis) - 2 godz. | op. 5 litrów | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | XAcc | op. 100 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy,1-propanol oraz 2-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Preparat alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348, EN 1276, RKI, PZH - IGiChP – Tbc. Posiada pozytywną opinię kliniczną IMiDz. Spektrum działania: B ( wtym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) do 1 min, Tbc (M. tuberculosis) do 5 min. | op. 1 litr | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Skoncentrowany preparat w postaci płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Preparat bez substancji lotnych i zapachowych posiadający doskonałe właściwości myjące oraz szeroką tolerancję materiałową jak: metale, linoleum, PVC, ceramikę, gumę, tworzywa sztuczne. Zawierający w swoim składzie: 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Przebadany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze, RKI. Posiada pozytywna opinię IMiDz odnośnie stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. tuberculosis), V (HBV,HCV,HIV), Rota, Noro (norowirus mysi), Adeno, Polyoma SV 40. Produkt posiadający podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i preparat biobójczy. | op. 6 litrów | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trójenzymatyczny preparat (lipaza, amylaza, proteaza), do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, zawierający polihexanid oraz QAV. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz do sprzętu wykonanego ze stopu różnych metali, delikatnych tworzyw sztucznych, szkła, gumy, optyki. Bez zawartości poliamin. Potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na narzędziach. Możliwość przetrzymywania narzędzi w roztworze roboczym przez 72 godziny. Neutralne pH roztworu roboczego. Preparat nie może posiadać oznaczenia GHS 08. Przebadany zgodnie z normami: EN 14561, EN 14562 oraz EN 14476. Wyrób medyczny klasy IIb. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HIV, HBF, HCV, Herpes, Vaccinia ) w stężeniu 0,5% i czasie do 15 min. | op. 1 litr z dozownikiem przelewowym | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Trójenzymatyczny preparat (lipaza, amylaza, proteaza), do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, zawierający polihexanid oraz QAV. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz do sprzętu wykonanego ze stopu różnych metali, delikatnych tworzyw sztucznych, szkła, gumy, optyki. Bez zawartości poliamin. Potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na narzędziach. Możliwość przetrzymywania narzędzi w roztworze roboczym przez 72 godziny. Neutralne pH roztworu roboczego. Preparat nie może posiadać oznaczenia GHS 08. Przebadany zgodnie z normami: EN 14561, EN 14562 oraz EN 14476. Wyrób medyczny klasy IIb. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HIV, HBF, HCV, Herpes, Vaccinia ) w stężeniu 0,5% i czasie do 15 min. | op.5 litrów | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bezaldehydowy preparat w postaci granulatu, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich i materiałów krytycznych np. silikon, poliweglan. 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN EN 14562), prątki gruźlicy - IGiChP (M. Tuberculosis), (EN 14563) do 10 min. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium Difficile, Clostridium Perfringens, Cl. Sporogens, Bacillus Cereus, Bacillus Subtillis do 15 min. Możliwość przygotowania 1% roztworu roboczego. Wymagane paski testowe w ilości 25 sztuk sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana opinia firmy Olympus Optical. | op. 1,5 kg | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy : ………….. godzin (max. 48 godzin).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis upoważnionej osoby

|  | Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Nazwa handlowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Preparat do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni pomieszczeń i nieinwazyjnych wyrobów medycznych metodą dyfuzji. Potwierdzona badaniami skuteczność bójcza wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów lipofilnych (Corona, Ebola itp.). Czas wyłączenia pomieszczenia łącznie z czasem ekspozycji max. 60 min. Możliwość stosowania w obecności sprzętu elektronicznego i innych delikatnych powierzchni. Posiada właściwości eliminujące nieprzyjemne zapachy. Wyrób medyczny kl.IIa Opakowania 50 ml (ok. 40 m3) | op .50 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Kanistry 5 l dostosowane do automatów dozujących typu QFM R-Gab High Flow. Ph koncentratu 11 | op. 1 L z dozownikiem przelewowym | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Kanistry 5 l dostosowane do automatów dozujących typu QFM R-Gab High Flow. Ph koncentratu 11 | op. 5 L (wymagane pompki doz.,minim. 1 pomp. na 4 op.prep.) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do dezynfekcji powierzchni, skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych. Substancja czynna – NaDCC, w postaci tabletki uwalniającej powyżej 2,5 g aktywnego chloru. Wymagane spektrum biobójcze w stężeniu podstawowym: B, F, V w czasie 15 min Z możliwością rozszerzenia o Tbc i zwiększania stężeń w zależności od potrzeby zastosowania. Łatwe dozowanie i wykonanie roztworu roboczego – 1 tab. na ¼ 10 l pojemnika wody.Możliwość rozszerzenia działania o C.difficile w czasie max. 5 min.wg EN 13704. | op.100 tabl. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie 72g etanolu. Charakteryzujący się szybkim czasem działania: B, F (C. albicans, A. niger), V (HAV, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Polio, Herpes) – 15 sekund, Tbc – 30 sekund. Skutecznośc bójcza potwierdzona zgodnie z normami EN . Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Przebadany dermatologicznie. Wyrób medyczny kl. IIa | op. 1 L | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Chusteczki inkrustowane chlorem, uwalniające 10 000 aktywnego chloru. Spektrum bójcze w czasie 15 min: B, Pratki, F, V, Cl.difficile. Możliwość użycia na sucho i na mokro. Posiadające właściwości myjące. Poświadczenie producenta o bezpieczeństwie stosowania w obecności pacjenta, oraz do dezynfekcji powierzchni z resztkami moczu. Dodatkowe badania zgodne z EN 16615:2015 (war.brudne F2/2). Gramatura 60 g. Rozmiar 19 x 24 cm. Opakowania a 25 sztuk | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gotowy do użytku, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, o szerokiej kompatybilności materiałowej, o przyjemnym zapachu, z mozliwością zastosowania do inkubatorów, skuteczny w warunkach brudnych. Spektrum bójcze w czasie 1 min: B, F, Prątki, V, S(B.subtilis) 750 mł kazda butelka ze spryskiwaczem | op. 750 ml ze spryskiwaczem | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Preparat gotowy do użycia o właściwościach myjąco dezynfekujących w formie piany. Na bazie nadtlenku wodoru. Nie podrażniający dróg oddechowych, pozbawiony substancji zapachowych, barwiących, chloru oraz alkoholu. Nie wymagający spłukiwania, dezaktywujący zanieczyszczenia organiczne oraz biofilm. Przeznaczony do obszarów wysokiego ryzyka jak OIT, oddziały dziecięce, izolatki. Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B (EN 13727), F (EN 13697), V (EN 14476) – 1 minuta, mykobakteriobójcze – 5 minut, Spory (Clostridium difficile) warunki czyste – 1 min/brudne – 3 minuty. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem pianowym, Wyrób medyczny kl. IIa | op. 750 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, oraz całego ciała i włosów. Zawierające glicerynę i składniki oparte na oleju kokosowym. Nie może zawierać barwników i pochodnych fenolowych. Posiadające certyfikat EcoCert. | op 500 ml | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans, A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) w 5 minut. Tbc. max. 15 min. Dostarczane w opakowaniach foliowych typu flow-pack z klipsem zabezpieczającym chusteczki przed wysychaniem (włóknina o gramaturze 45 g/m2 i rozmiarze 18 x 20cm ), Opakowania a 100 szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans, A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) w 5 minut. Tbc. max 15 min. Rozmiar 13 x 19cm | tuba a 100 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wkłady do tuby a 100 szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Emulsja - koncepcja oleju w wodzie, do pielęgnacji suchej, wrażliwej i zniszczonej skóry rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca kwas hialuronowy,kolagen,elastynę i kompleks witamin C, E, F oraz naturalne olejki nawilżające,pielęgnujące i wygładzające skórę pochodzące z orzecha kokosowego,pestek moreli i cytryny. Ph 5,5 - 6,4. Właściwości regenerujące naskórek. Przebadana dermatologicznie, zakres badań zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC. Wymagana kompatybilność z preparatem z poz.nr..14 i poz. nr.15. Wymagane dokumenty zgłoszenia do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach. | op. 500 ml | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, na bazie naturalnych surowców, hypoalergiczny, o bardzo dobrych właściwościach myjących i pieniących, dodatkowo możliwość mycia pacjentów zanieczyszczających się, kąpieli całego ciała w profilaktyce przeciwodleżynowej. PH 5,5.Wymagany status produktu kosmetycznego. Opakowania 700 ml | op. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci płynu, jednoalkoholowy na bazie etanolu. Wymagany status wyrobu medycznego. Kompatybilny z preparatem poz.nr 13 Opakowania 700 ml | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej, zawierający glicerol i emolienty chroniące skórę przed wysuszeniem, pozbawiony substancji obciążających skórę, barwników oraz substancji zapachowych. spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791 . Przebadany dermatologicznie. Skuteczność biobójcza: bakterio-, grzybo-, pratko-, wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro, Rota, Corona) w czasie 30 sek. Konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml z zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia. Worki dwuwarstwowe wykonane z PE, PA z trójdzielną zastawką. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników. Produkt biobójczy Opakowania 700 ml | op. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru (troklozen sodu). Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskimi: B (EN13727), F (EN13624), V:Polio, Adeno, Noro (EN 14476), Tbc (EN14348), spory-C.difficile (EN13704). Dodatkowe badanie EN 17126 w kierunku C. difficile R027 - 5 minut. Działanie w 1000 ppm w warunkach czystych i w 2000 ppm w warunkach brudnych. Dozowanie: 1 tabletka/1000 ppm na 1 litr wody. Czas ekspozycji do 15 minut. Nieużywany roztwór zachowuje stabilność 7 dni. Opakowanie zawierające 200 tabletek | op. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy : ………….. godzin (max. 48 godzin).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis upoważnionej osoby

|  | Zadanie nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kwaśny polisacharyd o średniej masie cząsteczkowej 15 000 daltonów ( 500 IU ) o właściwościach przeciwzakrzepowych. Stosowany w celu zapobiegania niedrożności w portach oraz wprowadzanych cewnikach. Zalecany do płukania i zamykania centralnych i obwodowych dostępów naczyniowych 5 ml x 10 amp. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy : ………….. godzin (max. 48 godzin).

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:………………………………………………..

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

Podpis upoważnionej osoby