Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/60/2020                                                      Brzozów  12.10.2020r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę

odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/60/2020

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie SIWZ – część 2 Przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji części 2 SIWZ tj. opisu przedmiotu zamówienia.

Treść dodana do opisu przedmiotu zamówienia została oznaczona pogrubioną  czcionką z podkreśleniem.

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ
Z USŁUGĄ DZIERŻAWY ANALIZATORÓW LABORATORYJNYCH I WYPOSAŻENIA LABORATORIUM CENTRALNEGO, A W TYM:

I. DZIERŻAWA APARATÓW NA OKRES 24 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY:

1.DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH APARAT PODSTAWOWY O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

1.W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR PARAMATERÓW KRYTYCZNYCH PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ I WYKONYWANIA POMIARÓW Z KRWI PEŁNEJ, SUROWICY, OSOCZA ORAZ PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH. BEZPIECZNY SYSTEM PODANIA PRÓBKI DO APARATU (DETEKTOR SKRZEPU).

APARAT NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2016

2. PARAMETRY MIERZONE MIN.: MODUŁ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ - pO2 , pCO2 , pH,   MODUŁ ELEKTROLITÓW – Na+ , K+ , Cl- , Ca++ , HEMATOKRYT, MODUŁ HEMOGLOBINY – tHb mod., SO2, MODUŁ CO-OKSYMETRII -  tHb-COOX, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2 COOX, BILIRUBINA (NOWORODKI), CIŚNIENIE BAROMETRYCZNE.

DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH APARAT BACKUP O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

APARAT FABRYCZNIE NOWY

- PARAMETRY MIERZONE: PH, BG (PO2, PCO2), ISE (NA+, K+, CL–, CA2+),     KOOKSYMETRIA, GLU, LAC.

- PODAWANIE PRÓBKI BEZPOŚREDNIO ZE STRZYKAWKI LUB KAPILARY

- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ANALIZY Z: KRWI PEŁNEJ I WODNYCH ROZTWORÓW KONTROLNYCH, SUROWICY, OSOCZA I PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH.

- PROSTA KOMUNIKACJA Z OPERATOREM-PRZEJRZYSTE OPROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ IKON, OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM

- MOŻLIWOŚĆ WPISANIA SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH DEMOGRAFICZNYCH PACJENTA

- WBUDOWANA DRUKARKA

- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA

- GRAFICZNY WYKRES TRENDÓW U PACJENTA

- MAPA RÓWNOWAGI KWASOWO - ZASADOWEJ ZAWIERAJĄCA WYKRESY WYNIKÓW PACJENTA W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW STANDARDOWYCH

- AUTOMATYCZNA KALIBRACJA, JEDNO I DWUPUNKTOWA BEZ UŻYCIA BUTLI GAZOWYCH

- AUTOMATYCZNA KONTROLA JAKOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA CZASU JEJ WYKONANIA

- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH

- MONITOROWANIE ILOŚCI MOŻLIWYCH DO WYKONANIA OZNACZEŃ I TERMINU PRZYDATNOŚCI

- ROZDZIELNOŚĆ PAKÓW ODCZYNNIKOWO-KALIBRACYJNYCH OD MATERIAŁU KONTROLNEGO I CZUJNIKÓW POMIAROWYCH ,KONTROLE NIE SĄ KONFEKCJONOWANE W PAKU ODCZYNNIKOWYM PAKI ODCZYNNIKOWE NA 200, 400 I 700 OZNACZEŃ, STABILNOŚĆ PAKÓW ODCZYNNIKOWO-KALIBRACYJNYCH W ANALIZATORZE – 42 DNI

- PODŚWIETLANY PORT POBRANIA PRÓBKI UŁATWIAJĄCY PODAWANIE PRÓBKI PO ZMROKU

- PODWÓJNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA TORU POMIAROWEGO PRZED SKRZEPEM: ZEWNĘTRZNY Z WYKORZYSTANIEM WYŁAPYWACZY SKRZEPÓW ORAZ AUTOMATYCZNA FUNKCJA WYPŁUKANIA SKRZEPU PRZEZ ANALIZATOR

- SONDA ASPIRACYJNA BĘDĄCA CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ KASETY ODCZYNNIKOWEJ A NIE ANALIZATORA, PORT POBRAŃ NIE WYMAGA TRZYMANIA PODCZAS ASPIRACJI KAPILARY LUB STRZYKAWKI

- PEŁEN PANEL OZNACZEŃ Z PRÓBKI 123 UL, MOŻLIWOŚĆ OZNACZENIA SAMEJ GAZOMETRII Z PRÓBKI 37UL, BG + COOX Z PRÓBKI 55UL I BILIRUBINY Z PRÓBKI 25UL

2. DO ANALIZY BIOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- W PEŁNI AUTOMATYCZNY, W PEŁNI SELEKTYWNY ANALIZATOR DO BADAŃ PŁYNÓW USTROJOWYCH, WYKONUJĄCY OZNACZENIA W TRYBIE „PACJENT PO PACJENCIE” W MATERIALE: SUROWICY, OSOCZU, KRWI PEŁNEJ, HEMOLIZACIE, MOCZU, PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM I PŁYNACH Z JAM CIAŁA.

APARAT NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2018

- OZNACZENIA MIN. W ZAKRESIE: SUBSTRATY, ENZYMY, BIAŁKA SPECYFICZNE, LEKI, TRUCIZNY, ISE.

- MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MIKRONACZYNEK NA PRÓBKI, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, MOŻLIWOŚĆ PIPETOWANIA Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA SKRZEPU  DO 300 OZN./GODZ., BEZDOTYKOWE ULTRADŹWIĘKOWE PRZYGOTOWANIE MIESZANINY REAKCYJNEJ W KUWECIE POMIAROWEJ, ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA W KASETACH W CHŁODZONYM DYSKU, MONITOROWANIE STATUSU KASET ODCZYNNIKOWYCH (NR SERII, DATA WAŻNOŚCI, ILOŚCI TESTÓW, PARAMETRY APLIKACYJNE, KALIBRACJE), DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

3.DO ANALIZY  IMMUNOCHEMII(2 szt.) O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

1.  W PEŁNI AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO OZNACZEŃ

IMMUNOCHEMICZNYCH WYKONUJĄCY OZNACZENIA W MATERIALE

MIN.: SUROWICA, OSOCZE, MOCZ.

2. MOŻLIWOŚĆ PRACY 24 GODZINNEJ, MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE CITO,

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI, MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ

KALIBRACJI, WYDAJNOŚĆ MINIMUM 85 OZNACZEŃ/GODZ., CZAS OZNACZANIA W ZAKRESIE CZASOWYM MAX. 27 MINUT, INDYWIDUALNA I SKUMULOWANA KONTROLA JAKOŚCI, LICZBA MIEJSC NA ODCZYNNIKI 18 MIEJSC DLA MAKS. 18 RÓŻNYCH TESTÓW, MOŻLIWOŚĆ OZNAKOWANIA PRÓBEK KODEM KRESKOWYM, OZNAKOWANIE ODCZYNNIKÓW KODEM KRESKOWYM, DETEKTOR SKRZEPÓW I MIKROSKRZEPÓW W PRÓBCE BADANEJ, DWUKIERUNKOWE PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA CENTRALNEGO SIECI LABORATORYJNEJ, AUTOMATYCZNA INTERNETOWA AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DLA APLIKACJI INSERTÓW WARTOŚCI MIAN DLA UŻYWANYCH SERII KALIBRATORÓW I KONTROLI.

APARAT NIE STARSZY NIŻ ROK PRODUKCJI 2018

Aparaty podstawowe do biochemii i immunochemii muszą stanowić platformę do oznaczeń tzn. posiadać wspólny podajnik.

W PRZYPADKU APARATÓW Z POZYCJI 2 I 3 WYKONAWCA ZAPEWNIA RÓWNOCZEŚNIE APARAT ZASTĘPCZY( BACK UP) DOSTARCZANY W TERMINIE NIE PÓŻNIEJ NIŻ 21 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY. APARAT ZASTĘPCZY IMMUNOCHEMIA FABRYCZNIE NOWY

APARAT ZASTĘPCZY BIOCHEMIA NIE STARSZY NIŻ 2018

Zamawiający wymaga aby aparaty beck up,  do  immunochemii  i do biochemii pracowały w tym samym systemie odczynników, kontroli i kalibratorów.

WARUNKI OGÓLNE:

- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POPRZEZ ZDALNY DOSTĘP DO APARATÓW ZA POMOCĄ ŁĄCZA INTERNETOWEGO.

- MONITOROWANIE ZARZĄDZANIA KONTROLĄ JAKOŚCI.

- ZUŻYCIE MAX. 12 L H2O NA APARAT NA 1h/PRACY ANALIZATORA.

- ODCZYNNIKI CAŁKOWICIE GOTOWE DO UŻYCIA.

- WYKONAWCA ZAPEWNIA KONTROLĘ MIĘDZYNARODOWĄ BADAŃ PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY, NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W MIESIĄCU DLA WSZYSTKICH PARAMETRÓW.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNIA WŁĄCZENIE WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH APARATÓW (WRAZ Z KOMPUTERAMI OBSŁUGUJĄCYMI) DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO LABORATORIUM.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNI CZTERY KLIMATYZATORY ŚCIENNE: O PARAMETRACH 1x5KW, 2x7KW, 1x6,8KW  W POMIESZCZENIACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE  NA UŻYTKOWANIE APARATÓW.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNI   WRAZ Z APARATAMI PIĘĆ  SZTUK WIRÓWEK LABORATORYJNYCH BIOCHEMICZNYCH. PRZYSTOSOWANE DO PRACY Z W/W APARATAMI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM WIRÓWEK, W TYM DWIE WIRÓWKI Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA, JEDNA PRZYSTOSOWANA DO CYTOWIROWANIA.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNI  WRAZ Z APARATAMI 2 SZTUKI CIEPLARKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM CIEPLARKI.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNI  CHŁODZIARKĘ Z PRZESZKLONYMI DRZWIAMI DLA PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW,  W LABORATORIUM CENTRALNYM ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNI  WRAZ Z APARATAMI  PRZENOŚNE STANOWISKO KOMPUTEROWE Z OPROGRAMOWANIEM MSOFFICE I PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM.

- BEZPŁATNY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY NA CZAS TRWANIA UMOWY.

- BEZPŁATNE OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA.

- INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM.

- SZKOLENIA STANOWISKOWE PERSONELU.

- WYKONAWCA ZAPEWNI  SZKOLENIA W ZAKRESIE WDRAŻANIA  JAKOŚCIOWYCH STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH DLA LABORATORIUM

- WYKONAWCA ZAPEWNI   ZEWNĘTRZNE SZKOLENIA DOSKONALĄCE  REALIZOWANE  W TRAKCIE UMOWY.

- WYKONAWCA W RAMACH UMOWY ZAPEWNI PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO WYMOGÓW SPRZĘTOWYCH I APARATUROWYCH.

- WYKONAWCA ZAPEWNI DODATKOWE ZESTAWY ELEKTROD DO OBU ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH

- WYKONAWCA ZAPEWNI DODATKOWE ZESTAWY ELEKTROD DO ANALIZATORÓW  PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH.

- WYKONAWCA ZAPEWNI W RAZIE POTRZEBY BEZPŁATNĄ WYMIANĘ IGIEŁ PRÓBKOWYCH I REAGENTOWYCH W ANALIZATORACH

- WYKONAWCA ZAPEWNI DODATKOWY PIERWSZY KALIBRATOR BEZPŁATNIE JEŻELI W TKAKCIE UMOWY ZMIENIA SIĘ GENERACJA ODCZYNNIKA

- WYKONAWCA ZAPEWNI NISZCZARKĘ DOKUMENTÓW.

- WYKONAWCA ZAPEWNI DRUKARKĘ KODÓW KRESKOWYCH

- WYKONAWCA ZAPEWNI 2 LODÓWKI Z ZAMRAŻALNIKIEM DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW.

II. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO W/W APARATÓW

| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH |
| --- |
| 1 | ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE 41000 BADAŃ GAZOMETRII W OKRESIE DZIERŻAWY 24 MIESIĄCE ( APARAT PODSTAWOWY 33800 I APARAT BACKUP 7200). WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJĄ O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO |
| 1 | FOTOSFAZA ZASADOWA | 18400 OZNACZEŃ |
| 2 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA GPT | 68000 OZNACZEŃ |
| 3 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA GOT | 66000 OZNACZEŃ |
| 4 | ALFA-AMYLAZA | 9600 OZNACZEŃ |
| 5 | KINAZA KREATYNOWA | 4600 OZNACZEŃ |
| 6 | KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB - STĘŻENIE | 12200 OZNACZEŃ |
| 7 | WAPŃ CAŁKOWITY | 32000 OZNACZEŃ |
| 8 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 50200 OZNACZEŃ |
| 9 | CHOLESTEROL | 20400 OZNACZEŃ |
| 10 | CHOLESTEROL HDL | 16000 OZNACZEŃ |
| 11 | CHOLESTEROL LDL | 16600 OZNACZEŃ |
| 12 | KREATYNINA JAFFE | 110000 OZNACZEŃ |
| 13 | ŻELAZO | 10500 OZNACZEŃ |
| 14 | MAGNEZ | 16200 OZNACZEŃ |
| 15 | FOSFORANY NIEORGANICZNE | 9400 OZNACZEŃ |
| 16 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 18600 OZNACZEŃ |
| 17 | KWAS MOCZOWY | 17600 OZNACZEŃ |
| 18 | MOCZNIK | 86100 OZNACZEŃ |
| 19 | ANTYSTREPTOLIZYNA O | 1200 OZNACZEŃ |
| 20 | BIAŁKO C-REAKTYWNE WYSOKOCZUŁE | 52000 OZNACZEŃ |
| 21 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 4200 OZNACZEŃ |
| 22 | CZYNNIK REUMATOIDALNY | 1800 OZNACZEŃ |
| 23 | ALKOHOL ETYLOWY | 1100 OZNACZEŃ |
| 25 | BIAŁKO W MOCZU I PMR | 3600 OZNACZEŃ |
| 26 | ALBUMINY | 15800 OZNACZEŃ |
| 27 | SÓD | 93800 OZNACZEŃ |
| 28 | POTAS | 107000 OZNACZEŃ |
| 29 | CHLORKI | 78700 OZNACZEŃ |
| 30 | B2 MIKROGLOBULINA W SUROWICY | 4600 OZNACZEŃ |
| 31 | TIBC | 3000 OZNACZEŃ |
| 32 | BILIRUBINA WOLNA I ZWIĄZANA | 2600 OZNACZEŃ |
| 33 | LDH | 17400 OZNACZEŃ |
| 34 | GGTP | 11000 OZNACZEŃ |
| 35 | GLUKOZA | 76800 OZNACZEŃ |
| 36 | IMMUNOGLOBULINA IgA | 1500 OZNACZEŃ |
| 37 | IMMUNOGLOBULINA IgG | 2800 OZNACZEŃ |
| 38 | IMMUNOGLOBULINA IgM | 1800 OZNACZEŃ |
| 39 | LIPAZA | 6800 OZNACZEŃ |
| 40 | TG | 16800 OZNACZEŃ |
| 41 | FOSFOTAZA KWAŚNA | 200 OZNACZEŃ |
| 42 | MIKROALBUMINA | 500 OZNACZEŃ |
| 43 | WANKOMYCYNA | 700 OZNACZEŃ |
| 44 | MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH BADAŃ W OKRESIE DZIERŻAWY (2 LATA). WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNA INFORMACJĄ O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. DOSTAWCA ZAPEWNI MATERIAŁY KONTROLNE TEJ SAMEJ SERII W OKRESIE KAŻDEGO ROKU TRWANIA UMOWY. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE. | TAK, WYMAGANE |
| ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO |
| 1 | ZESTAW DO OZNACZANIA TSH | 32800 OZNACZEŃ |
| 2 | ZESTAW DO OZNACZANIA fT4 | 10200 OZNACZEŃ |
| 3 | ZESTAW DO OZNACZANIA fT3 | 8200 OZNACZEŃ |
| 4 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-TPO | 1500 OZNACZEŃ |
| 5 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-TG | 1200 OZNACZEŃ |
| 6 | ZESTAW DO OZNACZANIA WIT. B 12 | 3200 OZNACZEŃ |
| 7 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTY-CCP / | 1300 OZNACZEŃ |
| 8 | ZESTAW DO OZNACZANIA LH | 1100 OZNACZEŃ |
| 9 | ZESTAW DO OZNACZANIA FSH | 1800 OZNACZEŃ |
| 10 | ZESTAW DO OZNACZANIA ESTRADIOLU | 1800 OZNACZEŃ |
| 11 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROLAKTYNY | 1920 OZNACZEŃ |
| 12 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROGESTERONU | 840 OZNACZEŃ |
| 13 | ZESTAW DO OZNACZANIA TESTOSTERONU | 3080 OZNACZEŃ |
| 14 | ZESTAW DO OZNACZANIA KORTYZOLU (SUROWICA, MOCZ) | 800 OZNACZEŃ |
| 15 | CKMB-MASA | 300 OZNACZEŃ |
| 16 | ZESTAW DO OZNACZANIA WITAMINY D | 3920 OZNACZEŃ |
| 17 | HE4 | 3300 OZNACZEŃ |
| 18 | IgE CAŁK. | 740 OZNACZEŃ |
| 19 | ZESTAW DO OZNACZANIA bHCG /100 OZNACZEŃ/ | 2800 OZNACZEŃ |
| 20 | ZESTAW DO OZNACZANIA TROPONINY T /100 OZNACZEŃ/ | 14000 OZNACZEŃ 12000 OZNACZEŃ |
| 21 | ZESTAW DO OZNACZANIA AFP /100 OZNACZEŃ/ | 1900 OZNACZEŃ |
| 22 | ZESTAW DO OZNACZANIA CEA /100 OZNACZEŃ/ | 12100 OZNACZEN |
| 23 | ZESTAW DO OZNACZANIA PSA /100 OZNACZEŃ/ | 13000 OZNACZEŃ |
| 24 | ZESTAW DO OZNACZANIA WOLNEGO PSA /100 OZNACZEŃ/ | 400 OZNACZEŃ |
| 25 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 15.3 /100 OZNACZEŃ/ | 5200 OZNACZEŃ |
| 26 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 19.9 /100 OZNACZEŃ/ | 11600 OZNACZEŃ |
| 27 | ZESTAW DO OZNACZANIA Ca 12.5 /100 OZNACZEŃ/ | 9300 OZNACZEŃ |
| 28 | ZESTAW DO OZNACZANIA CYFRA 21-1 /100 OZNACZEŃ/ | 400 OZNACZEŃ |
| 29 | ZESTAW DO OZNACZANIA FERRYTYNY /100 OZNACZEŃ/ | 3400 OZNACZEŃ |
| 30 | ZESTAW DO OZNACZANIA KWASU FOLIOWEGO | 2340 OZNACZEŃ |
| 31 | ZESTAW DO OZNACZANIA PROKALCYTONINY PCT | 6280 OZNACZEŃ |
| 32 | ZESTAW DO OZNACZANIA PRO BNP | 2500 OZNACZEŃ |
| 33 | INSULINA | 480 OZNACZEŃ |
| 34 | DHEAS | 480 OZNACZEŃ |
| 35 | PARATHORMON | 800 OZNACZEŃ |
| 36. | MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE W ILOŚCI ZAPEWNIAJACEJ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH BADAŃ W OKRESIE DZIERŻAWY (2 LATA) WYKONAWCA INFORMACJĘ O ODCZYNNIKACH, MATERIAŁACH KONTROLNYCH, KALIBRATORACH I MATERIAŁACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEKAZUJE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WSZYSTKICH TYPÓW I RODZAJÓW PRODUKTÓW KTÓRE ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE NABYWAŁ OD WYKONAWCY Z PRECYZYJNĄ INFORMACJA O CENACH JEDNOSTKOWYCH PRODUKTÓW, ICH NUMERACH KATALOGOWYCH. DOSTAWCA ZAPEWNI MATERIAŁY KONTROLNE TEJ SAMEJ SERII W OKRESIE KAŻDEGO ROKU TRWANIA UMOWY. UWAGA; W PRZYPADKU GDY W TRAKCIE OKRESU DZIERŻAWY OKAŻE SIĘ, ŻE DO WYKONANIA WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LICZBY BADAŃ KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE INNYCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY PRODUKTÓW NIŻ ZADEKLAROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ, WÓWCZAS PRODUKTY TE DOSTARCZA WYKONAWCA NA NORMALNYCH ZASADACH NIEODPŁATNIE. | TAK, WYMAGANE |

Zamawiający informuje, że będzie dokonywał kontroli wewnętrznej badań  w następującym zakresie i częstotliwości:

ANALIZA PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH:

-poziom normalny- kontrola codzienna

-poziom patologiczny – kontrola codzienna

ANALIZA PARAMETRÓW IMMUNOCHEMICZNYCH:

-poziom normalny i patologiczny – kontrola naprzemiennie

ANALIZA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH:

-poziom normalny- kontrola codzienna

-poziom patologiczny – kontrola 2 razy w tygodniu

Aparat back up:

- kontrola codzienna – naprzemienna – poziom niski, normalny, patologiczny.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.