Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/62/2020                                                     Brzozów, 12.10.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu medycznego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/62/2020

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializy, który posiada zakres regulacji wysokości 530 mm do 970 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który posiada segment podudzia               z regulacją w zakresie -30° do +15°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który posiada kolumnę elektryczną zamiast pantografu? Podstawa fotela oraz segment pleców, siedziska, podłokietniki oraz podnóżek zabudowane są estetycznymi tworzywowymi osłonami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie, w związku z odniesieniem się Wykonawcy do pakietu numer dwa, Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.