***Część 4 Biomateriały***

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie biomateriałów w innych opakowaniach zbiorczych.

W przypadku zaoferowania biomateriałów z pozycji :5-8 pakowanych np. pojedynczo, należy odpowiednio przeliczyć ilości.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa netto PLN*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT %*** | ***Wartość brutto*** | ***Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie*** |
| ***1*** | **Substytut kości**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3 mm średnicy  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70%  - opakowanie 5ml | ***Szt.*** | ***20*** |  |  |  |  |  |
| ***2*** | **Substytut kości**  syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3 mm średnicy  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% - opakowanie 10ml | ***Szt.*** | ***20*** |  |  |  |  |  |
| ***3*** | **Substytut kości**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-4 mm średnicy  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70%  - opakowanie 16ml | ***Szt.*** | ***10*** |  |  |  |  |  |
| ***4*** | **Klin**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci klinów 6-12 mm  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Szt.*** | ***5*** |  |  |  |  |  |
| ***5*** | **Prostopadłościan 10mm 2 szt.**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Op.*** | ***10*** |  |  |  |  |  |
| ***6*** | **Prostopadłościan 10mm 4 szt.**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Op.*** | ***20*** |  |  |  |  |  |
| ***7*** | **Prostopadłościan 20mm 2 szt.**  - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Op.*** | ***10*** |  |  |  |  |  |
| ***8*** | **Prostopadłościan 20mm 4 szt.**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Op.*** | ***5*** |  |  |  |  |  |
| ***9*** | **Dysk 25x5**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Szt.*** | ***2*** |  |  |  |  |  |
| ***10*** | **Stożek**  - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci stożków 8-12 mm  - wielkość makroporów 300-600 µm  - wielkość mikroporów <10 µm  - porowatość 60-70% | ***Szt.*** | ***2*** |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** | | | | |  |  |  |  |

* *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.*

*netto .................................... PLN*

*słownie ...............................................................................................................................*

*brutto .................................... PLN*

*słownie ............................................................................................................................…*

***termin dostawy: ………….. dni***

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

E-mail: …………………………………..

**Oświadczamy, że:**

* jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,\*
* nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,\*

\* niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *(wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).*

*...…………………………………………………………...*

*data i podpis wykonawcy*