Załącznik nr 1

3810/72/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5  Endoproteza  stawu biodrowego  anatomiczna -pierwotna

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach od155mm do 235mm oraz średnicy 14-28 mm | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w min.czterech długościach oraz min. czterech offsetach lateralnych, posiadający możliwość rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby średnica 19-31mm, kąt szyjkowo trzonowy 132 st. | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowy metalowe o średnicy 36, 40 i 44 mm wysoko polerowane przystosowane do wkładek polietylenowych, min. 3 rozmiary długości szyjki | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka bezcementowa wydrukowana w technologii 3D ze strony zewnętrzej siatka o strukturze kości gabczastej umożliwiająca wrost tkanki kostnej. Panewka daje możliwość zastosowania wkładki polietylenowej, ceramicznej, dwumobilnej oraz zwiazanej ( do wyboru) śródoperacyjnego w opcji otworowej i bezotworowej w rozmiarze zew 42-66 mm. Dla rozmiaru 42-50 mm 3 otwory, dla rozmiaru 52-66 mm 5 otworów. Panewka musi dawać możliwość zastosowania głów o srednicy 28mm dla panewki 42mm, głów 32mm dla panewki 44,46mm, głow 36mm od rozmiaru 48mm średnicy zewenetrznej panewki. W przypadku panewki otworowj wymagana angiulacja śruby do 37 stopni. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka bezcementowa rewizyjna wielootworowa -8-13 otworów wydrukowana w technologii 3D ze strony zewnętrzej siatka o strukturze kości gabczastej umożliwiająca wrost tkanki kostnej. Panewka daje możliwość zastosowania wkładki polietylenowej, ceramicznej, dwumobilnej oraz zwiazanej ( do wyboru) śródoperacyjnego w rozmiarze zewnetrznym 42-72 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu trzeciej generacji bezokapowa lub z 10- stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka związana pod głowy 22,28 i 32 mm w opcji cementowanej i do panewki bezcementowej | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaślepka do panewki | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka metalowa mocowana wew. panewki bezcementowej gładkopolerowana umożliwiająca zastosowania wkładki dwumobilnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładki polietylenowe III generacji o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28,32,36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba tytanowa do panewki 15-60 mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 13 | Linki stalowe 1.6, 2.0 mm do złamań okołoprotezowych | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bloczek do kabla | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zaślepka pod kael mocowany w otworze płyty | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty stalowe do zespoleń przy pomocy kabli długości 155,209,245,299 mm | Szt. | 21 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw ostrzy do wycinania panewki bezcementowej (duże i małe) mocowanych na dedykowanym do tego napędzie akumulatorowym | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cement kostny z tobramycyną, opakowanie jednostkowe min. 40 g, ( 10 szt w opakowaniu zbiorczym) | Op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 19 | Cement kostny z gentamycyną HV, opakowanie jednostkowe min. 40 g, ( 10 szt w opakowaniu zbiorczym) | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Cement kostny, opakowanie jednostkowe min. 40 g, (10 szt. w opakowaniu zbiorczym) | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy system mieszania próżniowego i podawania ciśnieniowego, kompletny zestaw gotowy do użycia ( 6 szt. w opakowaniu zbiorczym) | Op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do płukania pulsacyjnego: |
| 23 | Końcówka high flow ( 12 szt. w opakowaniu zbiorczym) | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Rękojeść z odsysaniem bez końcówki ( 6 szt. w opakowaniu zbiorczym) | Op. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium  do zaoferowanych implantów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ............................................................................................................................…

termin dostawy: ………….. dni

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

E-mail: …………………………………..

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...…………………………………………………………...

data i podpis wykonawcy