#### 72/2020 - załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 Implanty stopy i stawu skokowego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica tytanowa 3mm lub 5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Implant tytanowy 2,9mm z igłami, na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka głębokości na ścianie bocznej podajnika. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium  do zaoferowanych implantów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ............................................................................................................................…

termin dostawy: ………….. dni

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

E-mail: …………………………………..

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...…………………………………………………………...

data i podpis wykonawcy

Część 2 Proteza stawu kolanowego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe, śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica nitinolowa do śrub 1.1.mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wiertło wielorazowe 4,5mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Metalowa prowadnica typu half pipe. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Obcinacz nici | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm, | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Obszycie przeszczepu zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska . | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium  do zaoferowanych implantów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ............................................................................................................................…

termin dostawy: ………….. dni

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

E-mail: …………………………………..

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...…………………………………………………………...

data i podpis wykonawcy

Część 3 Proteza stawu ramiennego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu ) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza urazowa: - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, możliwość zastosowany do każdej protezy odwróconej posiadający dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27, znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1a | Trzpień urazowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1b | Pozycjoner trzpienia | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1c | Głowa anatomiczna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1d | Łącznik głowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza połowicza: - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm, trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm, możliwość zastosowania części ramiennej do protezy odwróconej, głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2a | Beztrzpieniowa podstawa głowy / trzpień anatomiczny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2b | Głowa anatomiczna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2c | Łącznik głowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie, centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3a | Panewka cementowana | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3b | Comprehensive trzpień bezcementowy Ti | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Proteza odwrócona - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych, podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach, metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4a | Trzpień anatomiczny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4b | Głowa odwrócona | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4c | Podstawa głowy z łącznikiem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4d | Taca panewki | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4e | Wkład panewki | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4f | Wkręt centralny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4g | Wkręty obwodowe | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium  do zaoferowanych implantów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ............................................................................................................................…

termin dostawy: ………….. dni

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

E-mail: …………………………………..

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...…………………………………………………………...

data i podpis wykonawcy

Część 4 Biomateriały

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3 mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 5ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Substytut kości syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3 mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 10ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-4 mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 16ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klin - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci klinów 6-12 mm - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prostopadłościan 10mm 2 szt. - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Prostopadłościan 10mm 4 szt. - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prostopadłościan 20mm 2 szt. - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prostopadłościan 20mm 4 szt. - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dysk 25x5 - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Stożek - syntetyczny,osteokondukcyjny na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci stożków 8-12 mm - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy nieodpłatnie użyczyć instrumentarium  do zaoferowanych implantów.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

netto .................................... PLN

słownie ...............................................................................................................................

brutto .................................... PLN

słownie ............................................................................................................................…

termin dostawy: ………….. dni

Nazwa firmy i adres:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tel/fax …………………………………

E-mail: …………………………………..

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

...…………………………………………………………...

data i podpis wykonawcy