Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/75/2020                                               Brzozów, dnia  12.11.2020r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

dostawa śroków dezynfekcyjnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/75/2020

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o modyfikację par. 4 ust. 1 na następujący:

" Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

·           opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

·           odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – w wysokości 30 PLN brutto"

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Pytanie 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie równoważnego preparatu, posiadającego wszystkie badania skuteczności bójczej wykonane wg norm EN (14561, 14562, 14563, 14476, 13704) na szczepach normatywnych –najbardziej opornych przedstawicielach bakterii, grzybów, wirusów, prątków i spor, przewidzianych i  zatwierdzonych w normach europejskich, działającego w czasie 5 min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pasków kontrolnych konfekcjonowanych  w opakowań po 25 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Neodisher MediClean Forte, dopuszczonego przez producenta myjni DS. 610/2 i gwaranta, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Część 1, Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Neodisher SeptoClean, dopuszczonego przez producenta myjni DS. 610/2 i gwaranta, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Część 1,Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Neodisher N, dopuszczonego przez producenta myjni DS. 610/2 i gwaranta, parametry zgodnie z załączoną ulotką? –

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Część 1, Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Neodisher Mediklar Special, dopuszczonego przez producenta myjni DS. 610/2 i gwaranta, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  8

Część 1, Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Neodisher IR, dopuszczonego przez producenta myjni DS. 610/2 i gwaranta, parametry zgodnie z załączoną ulotką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.