Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/76/2020                                                     Brzozów  24.11.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy materiałów opatrunkowych              i środka dezynfekcyjnego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/76/2020

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - dotyczy  zadania nr 1-poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania cewników założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy  zadania nr 1-poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniu handlowym a’100 szt.                            z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - dotyczy  zadania nr 1-poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10 cm x 12 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy  zadania nr 1-poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10 cm x 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - dotyczy  zadania nr 1-poz. 7,8,9

Czy zamawiający wydzieli pozycję 7,8,9 do oddzielnego pakietu celem zwiększenia ilości złożonych ofert? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.