Załącznik nr 1          82/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WZÓR OFERTY PRZETARGOWEJ)

Część nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw qPCR do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosa/noso-gardzieli. | Szt. | 12 000 (125 x 96 reakcji) |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Specyfikacja zestawu do oznaczania SARS-CoV-2 (test molekularny z qRT-PCR).

Szczegółowy opis zamówienia

- zestaw w formie liofilizowanej, pozwalający na przechowywanie dużej liczby zestawów w temperaturze pokojowej – bez konieczności posiadania odpowiedniego pomieszczenia lub urządzenia chłodniczego;

- wymaga się, aby zestaw był pakowany w formacie perforowanej płytki do wykonania 96 reakcji;

- wymaga się, aby probówki PCR dołączone do zestawu były z niskim profilem (wersja low profile) – probówki PCR kompatybilne do bloku termocyklera typu fast – 0.1 ml.

- wielkość zestawu 96 reakcji;

- zestaw jest kompatybilny z termocyklerami QuantStudio™ 5 Real-Time oraz Applied Biosystem Fast 7500DX;

- test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2 z wykorzystaniem m.in.: wymazów z gardła, wymazów z noso-gardła;

- test posiadający certyfikat CE IVD;

- termin ważności zestawu co najmniej 12 m-cy;

- test umożliwiający wykrycie i różnicowanie dwóch genów SARS-CoV-2: genu OFR1ab i genu N w różnych kanałach detekcji;

- reakcja / jedno oznaczenie dla pacjenta odbywa się w jednej probówce;

- do wykonania oznaczenia nie są potrzebne dodatkowe probówki PCR- producent dostarcza rozporcjowany mix reakcyjny w odpowiednich probówkach PCR;

- zestaw zawierający kontrolę pozytywną i negatywną;

- zestaw zawierający kontrolę wewnętrzną, która ma za zadanie monitorowanie przebiegu reakcji PCR i kontrole inhibicji;

- do zestawu dołączona jest instrukcja producenta testu w języku polskim;

- dostawca zestawu na czas jego użytkowania zapewnia stałe wsparcie merytoryczne;

- reakcja przebiega w objętości 20µl;

- reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega razem z reakcją PCR;

- czułość analityczna zestawu nie gorsza niż 10 kopii/reakcję;

- wymaga dostarczenia i aktualizowania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS, SDS – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.

Sprzedający użyczy Kupującemu w ramach ceny przedmiotu sprzedaży:

- komputer stacjonarny do analizy danych. Sprzęt komputerowy fabrycznie nowy, nie używany. Komputer zintegrowany z monitorem. Klawiatura i mysz w zestawie. Ekran o parametrach: ekran min. 23,8 cala, 1920 x 1080 pikseli. Paramerty minmalne sprzetu: Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo® SYSmark® 2014 wynik ogólny nie mniejszy, niż 1500 punktów , testy przeprowadzone z systemem operacyjnych zgodnym z tym jaki oferuje wykonawca. Pamięć RAM 8 GB z możliwoscią rozbudowy. Zaoferowany procesor uzyska w teście PassMark – CPU Mark wynik min. 11800pkt, wynik testu załącznony przez wykonawcę. Karta graficzna osiągająca min. 1355 pkt wydajności liczonej w punktach w teście Passmark G3D Mark według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net. Pojemność dysku min. 1 TB . Standard łączności min. LAN 10/100/1000 Mbps. Interfejsy minimalna ilość: Liczba portów USB 2x 2.0; Liczba portów 2 xUSB 3.1. Sytem opercyjny MS Windows 10  PRO wraz Pakietem MS Office 2019 PRO  (licencja nieograniczona czasowo),

- mini wytrząsarka - wortex ;

- Kompaktowa wirówka laboratoryjna do mikroprobówek – (Obroty: 3500 obr./min, Pojemność próbówek 0,2-1,5 ml,; Temperatura otoczenia 0 – 30°C ).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy

Część nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do izolacji DNA z bloczków parafinowych oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell firmy Promega zawierający proteinazę K, bufor lizujący, bufor elucyjny oraz wodę wolną od nukleaz. Opakowanie 48 sztuk. 11 opakowań (528 oznaczeń) | opak. | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (RNA i DNA) wirusowych z surowicy osocza i innych próbek po krótkim etapie lizy, oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell firmy Promega zawierający proteinazę K, bufor lizujący oraz wodę wolną od nukleaz. Opakowanie 48 sztuk. 250 opakowań (12 000 oznaczeń) | opak. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do izolacji DNA z krwi pełnej oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell firmy Promega zawierający proteinazę K do wytrawienia próbki. Opakowanie 48 sztuk. 10 opakowań (480 oznaczeń) | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | x |

Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Sprzedający w ramach ceny przedmiotu sprzedaży użycza Kupującemu  w okresie trwania umowy 2 zestawy pipet laboratoryjnych Eppendorf (2x6 sztuk ze statywami).

Nazwa i adres Firmy:

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….

Tel, fax i mail: ……………………………………………………………………….

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………………………

podpis wykonawcy