#### _________________________________________________________________

#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/83/2020

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych

do wykonywania badań mikrobiologicznych i patomorfologicznych

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych i patomorfologicznych.

W zakresie 5 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-	posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-	sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji

- Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

zadanie nr 1:          8 miesięcy

zadanie nr 2 i 3:   24 miesiące.

zadanie nr 4 i 5:   12 miesięcy

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców, lub z ustawy.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony – mikrobiologia i patomorfologia 
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/83/2020

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający    jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

1. Oferta przetargowa – wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych   warunków zamówienia.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia        pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

6. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

7. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

9. Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów chemicznych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:wojciech.majkowski@szpital-brzozow.pl)-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

-  numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/83/2020

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena 					                   60 pkt.

2) termin dostawy                                                      40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączną cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 7-dniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 7 dni (np. 4 dni) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnych dni (np. 4 dni, 3 dni, itp.).

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 7 dni.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 07.01.2021 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 07.01.2021 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/83/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Tabela 1 a

Nazwa: Dzierżawa chłodni

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc | VAT % | Wartość netto PLN na 8 m-cy | Wartość brutto PLN na 8 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa chłodni do przechowywania podłoży o pojemności ok.480 L z automatycznym systemem rozmrażania, 5 półek. Wymiary: szer.max.60cm, wys. max 200 cm | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  | x |  | x |  |

Tabela 1b

Nazwa: Zapotrzebowanie na podłoża chromogenne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 8 miesiący | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 8 m-cy | Wartość brutto PLN na 8 m-cy | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Testy diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podłoże dzielone na jednej płytce: podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA i VRE | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże dzielone na jednej płytce: podłoże chromogenne do identyfikacji KPC i ESBL | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania mikroorganizmów z próbek klinicznych | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do identyfikacji i różnicowania grzybów Candida | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  |  |  | x | x |  | x |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. W przypadku nie umieszczania w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 1c

Parametry wymagane dotyczące przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametry dotyczące podłoży chromogennych - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie podłoża muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 17025 :2018 | TAK |  |
| 2 | Podłoża pakowane po 10 sztuk | TAK |  |
| 3 | Podłoża na płytkach 90 mm muszą być rozlane na płytki z żeberkami wentylacyjnymi i posiadać nazwę podłoża, data ważności i nr serii | TAK |  |
| 4 | Certyfikaty jakości dostępne w wersji elektronicznej | TAK |  |
| 5 | Wszystkie podłoża na płytkach muszą mieć gładką powierzchnię i nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej | TAK |  |
| 6 | Wymagane jest dołączenie do do oferty instrukcji technicznej w języku polskim dla każdego oferowanego podłoża, zawierającej szczegółowe informacje o składzie podłoża, pH, przeznaczeniu podłoża, warunkach i okresie przechowywania, kontroli jakości, interpretacji odczytu | TAK |  |
| 7 | Należy dołączyć pozytywne opinie Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości | TAK |  |
| 8 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch dowolnie wybranych podłoży z zamawianego asortymentu w celu oceny jakości podłoża | TAK |  |
| 9 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 2 miesiące od daty dostawy | TAK |  |
| 10 | Pozycja nr 3 - podłoże identyfikuje i różnicuje gatunki bakterii: P. aeruginosa, E. coli, Enterobacter spp., Proteus spp., Klebsiella spp., S. aureus, S. saprophyticus, Enterococcus spp. | TAK |  |
| 11 | Pozycja nr 5 - kolor podłoża mleczny, identyfikuje i różnicuje gatunki grzybów: C. albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata | TAK |  |

Łączna cena brutto (wartość dzierżawy i dostawy odczynników w okresie trwania umowy): …………………………………………….. PLN

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

tel i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2

Tabela 2 a

Nazwa: Zapotrzebowanie na krążki antybiotykowe, lateksy, testy immunochromatograficzne, wskaźniki i odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość oznaczeń na 24 miesiące | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania netto | Cena 1 opakowania brutto | VAT % | Wartość netto PLN na 24 m-ce | Wartość brutto PLN na 24 m-ce | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Krążki antybiotykowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krążki antybiotykowe ( różne ) | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Lateksy paciorkowcowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks do identyfikacji paciorkowców grup A, B, C,D, F, G | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lateks do identyfikacji paciorkowców grupy B | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lateks do identyfikacji paciorkowców grupy D | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki aglutynacyjne | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Enzym ekstrakcyjny | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Testy immunochromatograficzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test kasetkowy do oznaczania przeciwciał anty-Chlamydia pneumoniae w klasie IgM | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Wskaźniki i odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik mukolityczny | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x |  |  |  | x | x |  | x |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

W przypadku nie umieszczania w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 2b

Parametry wymagane dotyczące przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametry - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry dotyczące krążków antybiotykowych |  |  |
| 1 | Każde opakowanie krążków posiada certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „blister” z odrębnym pochłaniaczem wilgoci | TAK |  |
| 3 | Posiadają pozytywną opinię KORLD dla wszystkich krążków , którą należy dołączyć do oferty | TAK |  |
| 4 | Posiadają raport z badania porównawczego EUCAST | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krążki pochodzą od jednego dostawcy | TAK |  |
| 6 | Spełniają normę DIN dotyczącą maksymalnego odchylenia noinalnego stężenia (90-125%) Zgodne z wymaganiami EUCAST (z wyłączeniem krążków do wykrywania mechanizmów oporności) | TAK |  |
| 7 | Okres przydatności do użycia minimum 2 lata dla krążków z antybiotykami, a dla krążków zawierających inhibitory beta- laktamazy minimum pół roku od daty dostawy | TAK |  |
| 8 | Na czas trwania umowy oferent powinien dostarczyć w ramach użyczenia- bezpłatnie trzy dyspensery odpowiedniej wielkości, które muszą być zgodne z instrukcją producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany dyspenserów w razie zmiany dostawcy podłoży w czasie trwania umowy | TAK |  |
| B | Parametry dotyczące lateksów do identyfikacji paciorkowców |  |  |
| 9 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 10 | Różnicuje paciorkowce na grupy A,B,C,D,F i G wg Lancefield | TAK |  |
| 11 | Reakcja enzymatyczna | TAK |  |
| 12 | Zastosowanie nowej procedury ekstrakcji istotnie skracającej czas potrzebny do ekstrakcji antygenów oraz znaczna poprawa jej wydajności, szczególnie dla grupy D (poświadczenie instrukcja) | TAK |  |
| 13 | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 14 | Możliwość zakupu pojedynczych, poszczególnych grup oraz buforu | TAK |  |
| 15 | Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i wszystkie niezbędne artykuły (kartoniki , mieszadełka) do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| D | Parametry dotyczące biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie |  |  |
| 16 | Paski bibułowe nasycone zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus ATTC 7953 w opakowaniu papierowo – foliowym | TAK |  |
| 17 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 7 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| D | Parametry dotyczące odczynnika mukolitycznego |  |  |
| 18 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 7 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

tel i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 3

Tabela 3 a

Nazwa: Zapotrzebowanie na testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów i testy do identyfikacji Pneumocystis jirovecii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (rodzaj oznaczenia) | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 24 miesiące | VAT % | Wartość brutto PLN na 24 miesiące | Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny test półilościowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdzopodobnych | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do identyfikacji cyst Pneumocystis jirovecii bezpośrednio w materiale od pacjenta metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DFA). Test zawiera przeciwciała przeciwko antygenowi P. jirovecii skoniugowane z FITC | 96 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x | x | x |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

W przypadku nie umieszczania w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Tabela 3 b

Parametry wymagane dotyczące przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametry - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane- wpisać odpowiednio TAK/NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry dotyczące testu do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdzopodobnych |  |  |
| 1 | Zestaw w postaci indywidualnie zapakowanej mikropłytki | TAK |  |
| 2 | Możliwość oznaczania lekowrazliwości grzybów drożdzopodobnych na co najmniej następujące leki: 5- fluorocytozyna, amfoterycyna B, leki imidazolowe, triazole | TAK |  |
| 3 | Oznaczenia na leki przeciwgrzybicze w dwóch różnych stężeniach | TAK |  |
| 4 | Wartość stężeń ustalona na podstawie wartości MIC | TAK |  |
| 5 | Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjnej na podstawie szczepów wzorcowych rodzaju Candida z kolekcji ATCC | TAK |  |
| 6 | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI | TAK |  |
| 7 | Do każdego opakowania dołączona instrukcja z dokładnym opisem postępowania | TAK |  |
| 8 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| B | Parametry dotyczące testu do identyfikacji P. jirovecii |  |  |
| 9 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 10 | Wydajność jednego opakowania minimum 24 oznaczeń | TAK |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

tel i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

zadanie nr 4

Substancje/mieszaniny chemiczne dla Zakładu Patomorfologii

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafina histopatologiczna granulowana do celów diagnostycznych( przepajania preparatów), temp. Krzepnięcia/topnienia: 56-58 °C, opakowanie – worek 10 kg | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ksylen (czysty do analizy), do celów diagnostycznych, opakowanie – butelka szklana o pojemności 1 litr | Op. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do celów diagnostycznych (odwapniania kości w technikach histopatologicznych –bardzo szybki) , skład: woda: 50-60%, Fluorad<1%, , Polyvinylpyrrolidone 5-10 %, kwas chlorowodorowy 35-40%, opakowanie o pojemności 1 litra | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do celów diagnostycznych (odwapniania kości w technikach histopatologicznych - wolny) , skład: woda: 77-80%, Fluorad>1%, Polyvinylpyrrolidone>1% ,Cytrynian sodu>1% , kwas mrówkowy 21-23%, opakowanie o pojemności 1 litra | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

tel i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

Zadanie nr 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania(uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do izolacji DNA z bloczków parafinowych oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell firmy Promega zawierający proteinazę K, bufor lizujący, bufor elucyjny oraz wodę wolną od nukleaz. Opakowanie 48 sztuk. 11 opakowań (528 oznaczeń) | opak. | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (RNA i DNA) wirusowych z surowicy osocza i innych próbek po krótkim etapie lizy, oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell firmy Promega zawierający proteinazę K, bufor lizujący oraz wodę wolną od nukleaz. Opakowanie 48 sztuk. 250 opakowań (12 000 oznaczeń) | opak. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do izolacji DNA z krwi pełnej oparty o kulki magnetyczne zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell firmy Promega zawierający proteinazę K do wytrawienia próbki. Opakowanie 48 sztuk. 10 opakowań (480 oznaczeń) | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | x |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanymi ofertą przez minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

Termin dostawy odczynników i mat. eksploatacyjnych: ………….. dni (max 7 dni).

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

.

……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………

tel i mail: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/83/2020, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postępowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/83/2020, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/83/2020, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WIELKOSCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/83/2020, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

U M O W A

SZSPOO.SZPiGM.3810/83/2020

zawarta w Brzozowie, w dniu ………………………., pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lekarza Tomasza Kondraciuka, MBA – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..............

reprezentowaną przez:

……..…………………………....…....…………

…..……………………..………....…..…………

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów laboratoryjnych (jeżeli występują w zadaniu), określonych w zadaniu nr ……… na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez Kupującego, znak sprawy SZPiGM 3810/83/2020.

  - Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

  - Umowa została zawarta na czas określony od dnia …………………….. r. do dnia ………………………. r. z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania łącznej wartości zamówienia brutto, na łączny okres nie dłuższy niż 3 lata. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane i wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

  - Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy, stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

§ 2

    - Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować, w siedzibie Kupującego wydzierżawione analizatory w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy (jeżeli występują w zadaniu).

    - Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym sporządzonym                z udziałem obu stron.

    - Kupujący zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem                      i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

    - Na czas trwania dzierżawy Sprzedający ceduje na rzecz Kupującego prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, że w dniu instalacji analizatorów przekaże Kupującemu kartę gwarancyjną lub inny dokument określający zasady serwisu i gwarancji.

    - Czas trwania gwarancji, określony kartą gwarancyjną, nie może być krótszy niż czas trwania umowy dzierżawy.

    - W trakcie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania analizatora, nie wynikające z winy Kupującego, świadczone będą przez Sprzedającego bezpłatnie.

    - Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego udostępniać analizatorów do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

    - Sprzedający ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.

    - Kupujący zobowiązany jest zwrócić analizatory, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

    - Sprzedający zobowiązany jest dokonywać na swój koszt  przeglądów analizatorów przez autoryzowany serwis, co najmniej w wymiarze zaleconym przez producenta sprzętu, przez cały okres obowiązywania umowy.

Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy może być realizowany również zdalnie w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

    - Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu niezwłocznie po podpisaniu umowy oświadczenia zawierającego szacunkową wartość wydzierżawionego i użyczonego sprzętu.

    - W zakresie realizacji umowy odnośnie dzierżawy analizatorów osobą reprezentującą Kupującego jest Kierownik Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń.

    - Sprzedający w ramach umowy zapewni, na żądanie Kupującego, włączenie dostarczonych aparatów (wraz z komputerami obsługującymi) do systemu informatycznego obsługującego Laboratorium Kupującego.

§ 3

      - Odczynniki i materiały eksploatacyjne w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego,  po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco Laboratorium Kupującego, w terminie do ……… dni od dnia złożenia zamówienia.

      - Zamówienia na odczynniki składa w formie fax lub drogą internetową Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kupującego lub Laboratorium Kupującego.

      - W przypadku gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

      - Dostawy Kupujący odbiera od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

      - Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres ....................................................

- fax na numer ......................................................

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Barbara Data, tel./fax. 13 4 309 578.

      - Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  ………………………………………………….... tel./fax. …………………...

      - Wiążąca strony korespondencja w ramach umowy prowadzona będzie w formie pisemnej (adresy siedzib traktuje się jako adresy korespondencyjne), w formie fax. (ze strony Kupującego: nr (13) 4309578, ze strony Sprzedającego: nr (..…) ……………………………) lub w formie email (ze strony Kupującego: szpitalbrzozow.zaop1@wp.pl, ze strony Sprzedającego: ……………………………………………………….…). Wszelkie uzgodnienia w formie telefonicznej są niewiążące dla stron, strony wykluczają je jako wiążącą formę komunikacji  w ramach realizacji umowy.

§ 4

        - Czynsz dzierżawny, (jeśli w zadaniu występuje dzierżawa) w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, zapłacony będzie na podstawie faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 60 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego w formie elektronicznej lub papierowej przesłanej na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18. Czynsz płatny będzie w wysokości zgodnej z ilością rzeczywiście przekazanego przez Sprzedającego sprzętu i naliczany będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

        - Ceny jednostkowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych analizatorów (jeśli w zadaniu występuje dzierżawa) określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

        - Płatność za dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne zostanie dokonana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18.

        - Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

        - Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy   nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.).

        - Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy może dojść  ze strony Kupującego do opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z umowy do 90 dni po terminie płatności faktury.

        - Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

        - Łączna wartość umowy (dzierżawa sprzętu jeśli występuje + odczynniki) wynosi: brutto …………………. PLN.

        - Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy realizację umowy na zasadzie „do wartości umowy” tzn. w sytuacji gdy Kupujący uzna, że jego potrzeby w zakresie konkretnego oznaczenia przekraczają ilość oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy dopuszcza się zamówienie i realizację tego oznaczenia wg potrzeb Kupującego, na podstawie i wg zasad umowy, jednak łączna suma zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy brutto.

        - W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji przedmiotu umowy bądź innych niedających się przewidzieć na etapie podpisywania umowy okoliczności, Sprzedający za zgoda Kupującego może zaoferować jego zamiennik lub równoważnik pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż cena produktu oryginalnego. Zmiana umowy w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 5

          - W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu umowy, Sprzedający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

          - Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne związane z wprowadzeniem do obrotu                  i stosowania towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami  i normami ponosi Sprzedający.

          - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej wartości umowy określonej w § 4 ust. 9, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

          - Kara umowna może być potrącana z bieżących należności Kupującego wobec Sprzedającego.

§ 6

Sprzedający zobowiązuje się w terminie 3 dni od wezwania lub od daty aktualizacji bądź zmiany karty charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostarczyć stosowne dokumenty do siedziby Kupującego (w formie pisemnej lub elektronicznej).

§ 7

Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu po stronie Sprzedającego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieunormowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający 								        Kupujący