Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/88/2020                                               Brzozów, dnia  07.01.2020r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

dostawa wyrobów medycznych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/88/2020

W związku z pytaniem  złożonym w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający zezwoli na złożenie oferty częściowej z wyłączeniem pozycji 5 oraz  dopuści:

Poz 1

Jednorazowa samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, pokrywana silikonem,  wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania. Długość całkowita protezy 40,60,80,100mm o średnicy  10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 10 Fr  Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.

Poz 2

Jednorazowa proteza samorozprężalna niepokrywana; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu;  średnica protezy 20 lub 24mm, długość całkowita protezy 80,100,120 ;  8 złotych znaczników radiologicznych, po 2 na kołnierzach i 4  w części środkowej; długość aplikatora 170cm; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora.

Poz 3

Jenorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; długość całkowita 100 lub 120mm mm, średnica protezy 20 mm, średnice kołnierzy 26 mm; 2 lassa do repozycji; 8 złotych znaczników radiologicznych: po 2 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm.

Poz 4

Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; 8 złotych znaczników radiologicznych: po 2 na końcach i 4 na środku;  długość całkowita 60,80, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 10mm; aplikator o długości 60cm

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.