Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

O F E R T A – CZĘŚĆ  I

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy protez jelitowych i dróg żółciowych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/88/2020, przedstawiamy następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania posiadające złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40,60,80,100mm o średnicy 8 lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa proteza samorozprężalna niepokrywana; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimimlizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 22 lub 24mm, długość całkowita protezy 80,110,140 lub 170mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jenorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; długość całkowita 90 lub 120mm mm, średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 60 cm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych; wprowadzana przezskórnie; niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; w części środkowej powiększone oczka siatki; 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i po 4 na granicy strefy z powiększonymi oczkami siatki; długość całkowita 60,80,100 lub 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 13,5mm aplikator o długości 60cm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | protezy jelitowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | przełykowe protezy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |

Termin dostawy: ……… dni od otrzymania raportu zużycia lub złożenia zamówienia.

Na czas realizacji umowy Wykonawca przekaże do depozytu Zamawiającego pełne instrumentarium do implementacji wyrobów medycznych kupowanych w ramach niniejszej umowy wraz z wyposażeniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ w terminie nie późniejszym niż do 5 dni roboczych od dnia podpisania  umowy.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ……………………………..

Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

…………………………………………………………………………

podpis wykonawcy