Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2020                                                     Brzozów  18.02.2020 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawy materiałów opatrunkowych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2020

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 -dotyczy  części nr 1, poz. 1-14

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o różnicy w wykroju +/-2,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 -dotyczy  części nr 1, poz. 1-14

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniach kompresów gazowych znajdował się wskaźnik sterylizacji. Wskaźnik nie jest wymagany                     w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji oraz data przydatności do użytku. Sterylizacja produktów, które chcemy zaoferować jest procesem podlegającym walidacji i każda seria jest poddawana badaniom na jałowość (SAL 10-6) co daje gwarancję przeprowadzenia prawidłowego procesu sterylizacji. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji posiada tylko jedna firma. Wprowadzony w SIWZ wymóg uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7. Ust 1 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - Dotyczy części nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – Dotyczy części nr 1, poz. nr 20

Czy Zamawiający dopuści tupfer pakowany a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – Dotyczy części nr 1, poz. nr 21

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu – wstępnie pranej serwety oraz opakowania z wycięciem na kciuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6– Dotyczy części nr 1, poz. nr 15,17,18,19,21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie            z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia              w następującym zakresie:

SIWZ- pkt. 13 i 14.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowa treść pkt. 13  i 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 21.02.2020 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 21.02.2020 r.
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SIWZ są wiążące                    dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.