#### Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2020

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawy  materiałów opatrunkowych

CPV:33141110-4

## Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (13) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny , Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

- Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail robert.tomza@szpital-brzozow.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA!

- Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

- Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

- Ponadto, Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych                        w zakresie dwóch części.

Dokładny wykaz asortymentowo-ilościowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż  jedna część.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie oświadczenia -  wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganych dokumentów określonych                w części 7 SIWZ.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

-posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

-sytuacji ekonomicznej lub  finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający  przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni, czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania,                 na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

- Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

# Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę asortymentowo-cenową  należy  sporządzić w formie określonej
w załączniku nr 1 do siwz.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane                   od wykonawcy.

- Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

- W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

- Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – Dostawy  materiałów opatrunkowych

Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3810/9/2020

-  Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

-  Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający    jej   samoistne otwarcie.

-  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą  przetargową (tj. do daty składania ofert):

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór stanowi  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,                    że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów, do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

    - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                          o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                    do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4                       do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

- W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo  do podpisania oferty.

- Deklaracja zgodności lub certyfikat potwierdzające zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC – dotyczy wyrobów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga  złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji  za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub środków komunikacji elektronicznej (e-mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl )-zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

- numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/9/2020

- adres korespondencyjny:

# Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

# Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

# Im. Ks. B. Markiewicza

# ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny.

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium						waga kryterium

1) cena            					        60 pkt.

2) termin dostawy                                                      40 pkt.

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą                z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c	- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 48 godzin od złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 48-io godzinny termin dostawy otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin (np. 47 godzin) otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do pełnych godzin.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 48 godzin

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień   publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Tomasz Telesz, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 19.02.2020 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej w dniu: 19.02.2020 r.  
o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił             w swojej ofercie.

2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

...............................................

Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/9/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY

|  | Część nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent Kod EAN | Nazwa handlowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG rozmiar 10x10 cm, A’10; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 23x40 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 20300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG rozmiar 7,5x7,5 cm, A’20; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 18x30 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 25300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 7,5x7,5 cm, A’5; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 18x30 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 7,5x7,5 cm, A’3; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 18x30 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 7,5x7,5 cm, A’2; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 18x30 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 10x10 cm, A’2; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 23x40 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 10x10 cm, A’3; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 23x40 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 10x10 cm, A’5; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 23x40 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 10x10 cm, A’10; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 23x40 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 10x10 cm, A’20; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 23x40 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 5x5 cm, A’1; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 13x20 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 5x5 cm, A’2; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 13x20 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 5x5 cm, A’3; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 13x20 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe rozmiar 5x5 cm, A’5; sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; wykrój kompresu min. 13x20 cm; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompresy gazowe jałowe, 17 nitkowe 8 warstwowe 10x40 cm, A’2. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Gaza opatrunkowa jałowa 17 n 1m², klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7, sterylizacja parą wodną. | op. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kompresy neurochirurgiczne z nitką RTG 13x13 mm, blister 10 sztuk, op. 20 blistrów. | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Setony jałowe wykonane z gazy 17 nitkowej 4 warstwowe 2m x 7,5cm z nitką RTG A’1, sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Setony jałowe wykonane z gazy 17 nitkowej 4 warstwowe 2m x 2cm z nitką RTG A’1, sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Tupfer typu fasolka 15x15 cm z nitką RTG A’5, sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2a reg. 7; opakowanie typu blister ze wskaźnikiem procesu sterylizacji poza polem załadunku. | op. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Serweta operacyjna z gazy bawełnianej 17 nitkowej z nitką RTG i tasiemką, 6 warstwowa, jałowa, sterylizacja parą wodną, klasa wyrobu medycznego 2A, reg. 7; 45x70 (± 3 cm), a’5. Brzegi serwety zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitek. Serwety po praniu technologicznym w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji. Opakowanie z etykietą centralną typu TAG zawierającą minimum dwie naklejki do dokumentacji medycznej, z informacją o nitce RTG i tasiemce. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1, PN-EN ISO 11137-1 | op. | 30500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Minimalna masa powierzchniowa dla wszystkich wyrobów z gazy 23g/m2. Gaza o właściwościach hydrofilowych, bielona w procesie bezchlorowym.        Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN-868-5.

Na poświadczenie powyższych parametrów Zamawiający zastrzega  możliwość żądania przedłożenia na wezwanie   Kart Danych Technicznych oraz próbek wyrobów.

Termin dostawy : ………….. godzin (max 48 godzin)

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Załącznik nr 1

do postępowania SZPiGM 3810/9/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY

| Część nr 2 |
| --- |
| L.p. | Nazwa postać | j.m. | Ilość | C.j.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | C.j. brutto | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent Kod EAN | Nazwa handlowa, dawka, postać |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy podkład ginekologiczny przeznaczony do absorbcji wydzielin po zabiegach ginekologicznych. Wykonany z chłonnego wkładu celulozowego owiniętego w bibułkę higieniczną i delikatnej włókninowej warstwy zewnętrznej. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, rozmiar 34x9 cm, a’1, op. typu torebka papierowo-foliowa. | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowa opaska elastyczna tkana z zapinką, 15 cmx4m, rozciągliwość 120 %, pakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk; etykieta typu tag z min. 2 wlepkami do dokumentacji, termin ważności 3 lata, sterylizacja parą wodną. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowa opaska elastyczna tkana z zapinką, 10 cmx5m, rozciągliwość 120 %, pakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk; etykieta typu tag z min. 2 wlepkami do dokumentacji, termin ważności 3 lata, sterylizacja parą wodną. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowa opaska nieelastyczna dziana podtrzymująca, 15cmx4m, 100 % wiskoza, pakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk; etykieta typu tag z min. 2 wlepkami do dokumentacji, termin ważności 3 lata, sterylizacja parą wodną. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowa opaska nieelastyczna dziana podtrzymująca, 10cmx4m, 100 % wiskoza, pakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk; etykieta typu tag z min. 2 wlepkami do dokumentacji, termin ważności 3 lata, sterylizacja parą wodną. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowa opaska nieelastyczna dziana podtrzymująca, 5cmx4m, 100 % wiskoza, pakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk; etykieta typu tag z min. 2 wlepkami do dokumentacji, termin ważności 3 lata, sterylizacja parą wodną. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Krem myjący 3w1 przeznaczony do pielęgnacji podrażnionej skóry. Zawiera środek pochodzenia naturalnego pochłaniający nieprzyjemny zapach moczu, 3% mocznik oraz biokompleks lniany; do użycia bez wody i mydła, pojemność 500 ml. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.. | Krem ochronny z argininą przeznaczony do zabezpieczania miejsc zagrożonych odleżynami i odparzeniami, zawiera środek pochodzenia naturalnego pochłaniający nieprzyjemny zapach moczu, pojemność 200 ml. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Termin dostawy : ………….. godzin (max 48 godzin)

Oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax………………….………….

Adres e-mail: ………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).

……………………………………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/9/2020, oświadczam, że:

    - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *

    - Podlegam wykluczeniu z postepowania. *

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  PRZYNALEŻNOŚCI  DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM.3810/9/2020, oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 36b ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Sygn. SZSPOO.SZPiGM. 3810/9/2020, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

- zamierzamy  zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać  części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza  powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem  firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wzór umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

# UMOWA   SPRZEDAŻY

# SZSPOO.SZPiGM 3820/9/2020

zawarta w Brzozowie, w dniu …………………  pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………….…….

…………………………………………..…....

zwanym w dalszej części umowy ,,Sprzedającym”.

§ 1

- Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje materiały opatrunkowe-część nr ……… przedmiotu zamówienia, w ilości, asortymencie i cenie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1                     do niniejszej umowy, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

- Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy tj. od dnia: ……………... do dnia: …………………, z możliwością jej przedłużenia za zgodą obu stron umowy, w przypadku niewyczerpania asortymentu objętego przedmiotem umowy, na łączny okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Przedłużenie umowy nie jest dorozumiane  i wymaga formy aneksu. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedającego na przedłużenie umowy nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem                  1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 2

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę: ………….. PLN brutto

- Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1.

- Przedmiot sprzedaży w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, loco magazyn Apteki Kupującego (Bielawskiego 18, Brzozów), w terminie do … (max 48 godzin) godzin.

- Termin ważności dostarczanego przedmiotu sprzedaży nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed jego upływem licząc od daty dostawy.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonego w terminie lub dostarczonego z wadą, przedmiotu sprzedaży będącego przedmiotem danego zamówienia), bez konieczności wzywania wykonawcy do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Kupującego,                      a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

- W przypadku, gdy dzień dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

- Dostawy Kupujący odbiera:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 do 14.30.

- Kupujący składa zamówienia w formie:

- email na adres .............................

- fax na numer ..............................

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Kupującego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Kierownik Apteki – mgr Elżbieta Rabiej -  Koralewicz.

- Osobą kontaktową i upoważnioną ze strony Sprzedającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest  ………………………….. tel./fax. ……………………....

- W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu sprzedaży, Sprzedający,                    na wezwanie Kupującego, zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie równym terminowi określonemu § 2 ust. 3.

- Sprzedający zobowiązany jest dostarczać Kupującemu, na adres email: apteka@szpital-brzozow.pl, komunikaty właściwego podmiotu o wstrzymaniu bądź wycofaniu przedmiotu sprzedaży z obrotu na terenie RP.

- Sprzedający zobowiązany jest do zamówionej partii przedmiotu sprzedaży przesłać fakturę pocztą elektroniczną na adres e-mail: apteka@szpital-brzozow.pl w formie umożliwiającej wprowadzanie danych z faktury do programu Malicki.

- Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności (przez przelew wierzytelności należy rozumieć również wszelkie formy ubezpieczenia lub przejęcia płatności przez podmiot trzeci w zarząd lub inną formę administrowania).

- Sprzedający oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zobowiązań ze strony Kupującego, do około 90 dni                        po terminie płatności faktur.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, Sprzedający, za zgodą Kupującego może zaoferować asortyment o takich samych parametrach pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż asortymentu objętego umową. Zmiany umowy  w takiej sytuacji uzależniona jest od zgody Kupującego.

§ 4

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

- opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy – w wysokości 5,0 % wartości przedmiotu sprzedaży który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu sprzedaży – 3 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek odmowy.

- realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – 0,01 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami

- Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,01 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku strony obciążonej karą.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kwot wynikających z § 4 umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Opóźnienie upoważnia strony do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty strony mają prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami z wzajemnych bieżących należności.

- Kupujący ma prawo potrącenia wymaganych należności z wystawionych przez Sprzedającego faktur.

§ 5

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

- obniżenia cen przedmiotu sprzedaży (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),

- zmiany cen jednostkowych przedmiotu sprzedaży w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile ma to wpływ na koszty wykonywania zamówienia (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile ma to wpływ na koszty wykonywania zamówienia (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz  (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian asortymentu objętego umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.

§ 6

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do zrealizowania zamówienia. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

- W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kupujący                                                                                                                                    Sprzedający